Вопрос от 13.05.2013 г. по конкурсу № 35366.

Просим вас указать длины кабельных ЛЭП

Ответ от 13.05.2013 г. по конкурсу № 35366.

ЛЭП 110 кВ Победа-Сайма проектируется 2-х цепной, в кабельном исполнении. Протяжённость КЛ составляет ориентировочно 5,5 км.