# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 563834. Закрытый запрос цен на право заключения договора на...

Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38282 по лоту № 6

Смотреть конкурентные переговоры № 38282 >>

Приём заявок завершается 12.10.2015 в 11:00 по московскому времени  (через 3 суток, 1 час, 14 минут и 13 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Разъяснения - 2 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 8 Статистика посещений - 33 Поступившие заявки - 0 Дополнительные поля предложений - 0

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Черемисин Василий Васильевич (ООО "Таврида Электрик Омск") 08.10.2015 12:45. Выгружено 09.10.2015 09:35 Добрый день! В предоставленных опросных листах на выключатели нагрузки прошу уточнит следующие моменты:Необходимо уточнить опросные листы на ВНА пункт 5, 6: 1. КТП 282 «Онохино» 2. КТП 60 «Зырянка». Прочитать ответ:; Ширабокова Маргарита Владимировна 09.10.2015 09:35. Ведущий инженер РС ТРС Лебедев Павел Александрович Тел. 59-64-46 1. КТП 282 «Онохино» 2. КТП 60 «Зырянка» В данных КТП устанавливается 2 ВНА Первый из них имеет правое расположение главных ножей, и левое расположение ножей заземления. Второй наоборот имеет левое расположение главных ножей, и правое расположение ножей заземления..

Вопрос: [Исправить ответ]; Черемисин Василий Васильевич (ООО "Таврида Электрик Омск") 06.10.2015 08:04. Выгружено 07.10.2015 14:46 Добрый день! Уважаемые организаторы конкурса, в перечне оборудования также указаны ВНА для Тюменского ТПО в количестве 31 шт. Для определения стоимости данных позиций необходимо дополнительно к исходным данным из тендерной документации заполнить опросный лист по конструктивному исполнению на ВНА.. Прочитать ответ:; Ширабокова Маргарита Владимировна 07.10.2015 14:45. Опросные листы по конструктивному исполнению на ВНА смотреть в прикрепленном файле Скачать файл ScanPDFSRS007.pdf (829 КБ).