## ПРС
Приложение № 1
к Договору подряда №________________
от _________________201_ г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ
Выполнение работ по строительству ВЛ - 110 кВ "Лимбя-Яха – НПС Уренгойская-1,2 цепь" филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети
(наименование стройки)
Сроки выполнения работ: начало 2016г, окончание 2017г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Расчет 01-01-03 | Проведение топографо-геодезических, землеустроительных и кадастровых работ (исполнительная съемка,изготовление техплана, изготовление межевого плана) |  |  |  | 653301.57 | 653301.57
2 | 01-01-01 изм.1 | Вырубка просеки 1 цепь | 897734 |  |  |  | 897734
3 | 01-01-04 изм.1 | Вырубка просеки 2 цепь | 875182 |  |  |  | 875182
5 | 01-01-07 изм.1 | Рекультивация земельных участков | 19598 |  |  |  | 19598
6 | 01-01-08 изм.1 | Рекультивация земельных участков запаса и сельхозугодий | 1583234 |  |  |  | 1583234
7 | 01-01-09 | Разбивка центров опор 1,2 цепи (626456/1,19) |  |  |  | 482318.49 | 482318.49 | 489553.27
|  | Итого по Главе 1, в том числе: | 3375748 | 0 | 0 | 1135620.06 | 4511368.06
|  | Итого по ВЛ 110 кВ | 3375748 | 0 | 0 | 1135620.06 | 4511368.06
|  | Итого по ПП 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
8 | 02-01-01 изм. 2 | Свайные фундаменты ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха-НПС Уренгойская 1 цепь | 25838813 |  |  |  | 25838813
9 | 02-01-02 изм. 2 | Установка опор на ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха-НПС Уренгойская 1 цепь | 20452188 |  |  |  | 20452188
10 | 02-01-03 изм. 2 | Подвеска провода на ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха-НПС Уренгойская 1 цепь. | 6472389 |  |  |  | 6472389
11 | 02-01-04 изм. 2 | Подвеска грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха-НПС Уренгойская 1 цепь | 981191 |  |  |  | 981191
12 | 02-01-05 изм. 2 | Заземление опор ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха-НПС Уренгойская 1 цепь | 2182365 |  |  |  | 2182365
13 | 02-01-06 изм. 2 | Устройство банкеток на переходе через реку ЕвоЯху для опор(131;132) и опора 182 1 цепь | 531340 |  |  |  | 531340
14 | 02-01-07 изм. 2 | Демонтаж провода на переходах | 7583 |  |  |  | 7583
15 | 02-01-08 изм. 2 | Устройство банкетки опора №200 типа 1У110-3 | 42911 |  |  |  | 42911
16 | 02-02-01 изм. 1 | Свайные фундаменты ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха-НПС Уренгойская 2 цепь | 25417943 |  |  |  | 25417943
17 | 02-02-02 изм. 1 | Установка опор ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха-НПС Уренгойская 2 цепь | 20331657 |  |  |  | 20331657
18 | 02-02-03 изм. 1 | Подвеска провода на ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха-НПС Уренгойская 2 цепь | 6383270 |  |  |  | 6383270
19 | 02-02-04 изм. 1 | Подвеска грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха-НПС Уренгойская 2 цепь | 971076 |  |  |  | 971076
20 | 02-02-05 изм. 1 | Заземление опор ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха-НПС Уренгойская 2 цепь | 2260814 |  |  |  | 2260814
21 | 02-02-06 изм. 1 | Устройство банкеток на переходе через реку ЕвоЯху для опор(130;131) ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха-НПС Уренгойская 2 цепь | 439271 |  |  |  | 439271
22 | 02-02-08 изм. 1 | Устройство банкетки опоры №182,200 типа 1У110-3 2 цепь | 113686 |  |  |  | 113686
| 02-03-01 изм. 2 | АСУ ТП 1 |  | 250 | 52052 |  | 52302
| 02-03-02 изм. 2 | Монтаж кабеля для терминалов защит АСУ ТП |  | 1578 |  |  | 1578
|  | Итого по Главе 2, в том числе: | 112426497 | 1828 | 52052 | 0 | 112480377
|  | Итого по ВЛ 110 кВ | 112426497 | 0 | 0 | 0 | 112426497
|  | Итого по ПП 110 кВ | 0 | 1828 | 52052 | 0 | 53880
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
11 | 05-01-01 изм.2 | Переезд через неэлектрифицированную железную дорогу | 105633 |  |  |  | 105633
12 | 05-01-02 изм.2 | Устройство переездов из 13 плит через подземные трубопроводы | 141973 |  |  |  | 141973
13 | 05-01-03 изм.2 | Устройство защиты и 2 переезда через кабель связи | 429309 | 5924 |  |  | 435233
14 | 05-01-04 изм.2 | Устройство двойных съездов с дороги | 232975 |  |  |  | 232975
15 | 05-01-05 изм.2 | Устройство переездов из 19 плит через подземные трубопроводы - 25 шт. | 4308375 |  |  |  | 4308375
16 | 05-01-06 изм.2 | Устройство переездов из 24 плит через подземные трубопроводы - 2 шт. | 571148 |  |  |  | 571148
17 | 05-01-07 изм.2 | Устройство переездов из 27 плит через подземные трубопроводы - 4 шт. | 1278895 |  |  |  | 1278895
18 | 05-01-08 изм.2 | Устройство переездов из 31 плиты через подземные трубопроводы - 1шт. | 345236 |  |  |  | 345236
19 | 05-01-09 изм.2 | Защитный кожух для конденсатопровода | 106424 | 100281 | 29966 |  | 236671
|  | Итого по Главе 5, в том числе: | 7519968 | 106205 | 29966 | 0 | 7656139
|  | Итого по ВЛ 110 кВ | 7519968 | 106205 | 29966 | 0 | 7656139
|  | Итого по ПП 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7, в том числе: | 123322213 | 108033 | 82018 | 1135620.06 | 124647884.06
|  | Итого по ВЛ 110 кВ | 123322213 | 106205 | 29966 | 1135620.06 | 124594004.06
|  | Итого по ПП 110 кВ | 0 | 1828 | 52052 | 0 | 53880
20 | Постановление №389-П от 30.05.2013 г. | Поправочный коэффициент - 1,08 дополнительные транспортные расходы ВЛ 110 кВ | 9595717.2 | 8496.4 |  |  | 9604213.6
21 | Постановление №389-П от 30.05.2013 г. | Поправочный коэффициент - 1,08 дополнительные транспортные расходы ПП 110 кВ | 0 | 146.24 |  |  | 146.24
|  | Итого по Главам 1-7 с учетом транспортных, в том числе: | 132917930.2 | 116675.64 | 82018 | 1135620.06 | 134252243.9
|  | Итого по ВЛ 110 кВ | 132917930.2 | 114701.4 | 29966 | 1135620.06 | 134198217.66
|  | Итого по ПП 110 кВ | 0 | 1974.24 | 52052 | 0 | 54026.24
Глава 8. Временные здания и сооружения
22 | 08-01-01 изм.2 | Устройство съездов на лед - 4 шт. | 18780 |  |  |  | 18780
25 | 08-01-05 изм.2 | Устройство технологического проезда по трассе | 925424 |  |  |  | 925424
26 | 08-01-07 изм.2 | Ледовые переправы через водоемы - 150 м | 50513 |  |  |  | 50513
27 | ГСН-81-05-01-2001 п.2.5 | Временные здания и сооружения для ВЛ 110 кВ- 3,3% | 4386291.7 | 3785.15 |  |  | 4390076.85
28 | ГСН-81-05-01-2001 п.2.6 | Временные здания и сооружения для ПП 110 кВ - 3,9%*0,8=3,12 | 0 | 61.6 |  |  | 61.6
|  | Итого по Главе 8, в том числе: | 5381008.7 | 3846.75 |  |  | 5384855.45
|  | Итого по ВЛ 110 кВ | 5381008.7 | 3785.15 |  |  | 5384793.85
|  | Итого по ПП 110 кВ | 0 | 61.6 |  |  | 61.6
|  | Итого по Главам 1-8, в том числе: | 138298938.9 | 120522.39 | 82018 | 1135620.06 | 139637099.35
|  | Итого по ВЛ 110 кВ | 138298938.9 | 118486.55 | 29966 | 1135620.06 | 139583011.51
|  | Итого по ПП 110 кВ | 0 | 2035.84 | 52052 | 0 | 54087.84
Глава 9. Прочие работы и затраты
29 | ГСН-81-05-02-2007 т.4 п.2.7, п.9 Общие положения, прил 1 п. 72 | Производство работ в зимнее время для ВЛ - 1,7%*1,05*1,3=2,3205% | 3209226.88 | 2749.48 |  |  | 3211976.36
30 | ГСН-81-05-02-2007 т.4 п.2.7, прил 1 п. 72 | Производство работ в зимнее время для ПП- 4,3%*1,05*1,3=5,8695% | 0 | 119.49 |  |  | 119.49
31 | Коммерческое предложение от 22.10.2015 №30/42-425 (ООО "Заполярспецремстрой") | Подготовительные (земляные) работы по техническому обследованию магистральных трубопроводов |  |  |  | 1780801.44 | 1780801.44
32 | Коммерческое предложение от 22.10.2015 №30/42-425 (ООО "Газпром газнадзор") | Техническое обследование магистральных трубопроводов |  |  |  | 900777.98 | 900777.98
33 | Заключение У-788-2015 | Возмещение ущерба водным биоресурсам путем выпуска молоди пеляди средней массой не менее 0,5г |  |  |  | 4041.92 | 4041.92
34 | ГСН-81-05-02-2007 табл.2 | Снегоборьба ПП 110 кВ - 0,4% | 0 | 8.14 |  |  | 8.14
35 | ГСН-81-05-02-2007 табл.2 | Снегоборьба ВЛ 110 кВ - 0,4% | 553195.76 | 473.95 |  |  | 553669.71
36 | 09-01-01 изм.2 | Перевозка рабочих |  |  |  | 199993 | 199993
37 | 09-02-01 изм.2 | Устройство противопожарных аншлагов |  |  |  | 2134 | 2134 | 248335.99
38 | 09-02-02 изм.2 | Аварийный запас |  |  |  | 207362 | 207362
39 | 09-02-04 | Пожарное оборудование, снаряжение и инвентарь |  |  |  | 35170 | 35170
40 |  | Пусконаладочные работы ПП 110 кВ (7%*0,8) от стоимости оборудования |  |  |  | 582.98 | 582.98 | 932.38
41 |  | Пусконаладочные работы ВЛ 110 кВ (7%*0,8) от стоимости оборудования |  |  |  | 335.62 | 335.62
|  | Итого по Главе 9. в том числе: | 3762422.64 | 3351.06 | 0 | 3131198.94 | 6896972.64
|  | Итого по ВЛ 110 кВ | 3762422.64 | 3223.43 | 0 | 3130615.96 | 6896262.03
|  | Итого по ПП 110 кВ | 0 | 127.63 | 0 | 582.98 | 710.61
|  | Итого по Главам 1-9, в том числе: | 142061361.54 | 123873.45 | 82018 | 4266819 | 146534071.99 | 3591999.65
|  | Итого по ВЛ 110 кВ | 142061361.54 | 121709.98 | 29966 | 4266236.02 | 146479273.54
|  | Итого по ПП 110 кВ | 0 | 2163.47 | 52052 | 582.98 | 54798.45
Непредвиденные затраты
42 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 1,5% | 2130920.42 | 1858.1 | 1230.27 | 64002.29 | 2198011.08
|  | Итого Непредвиденные затраты | 2130920.42 | 1858.1 | 1230.27 | 64002.29 | 2198011.08
|  | Итого с непредвиденными затратами | 144192281.96 | 125731.55 | 83248.27 | 4330821.29 | 148732083.07 | 144318013.51
|  | Итого с непредвиденными затратами ВЛ | 144192281.96 | 123535.63 | 30415.49 | 4330229.57 | 148676462.65
|  | Итого с непредвиденными затратами ПП | 0 | 2195.92 | 52832.78 | 591.72 | 55620.42
Пересчет в текущие цены
|  | Итого в текущих ценах Ксмр… ; К обор….; К пнр….; Кпр…; в том числе | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
|  | Итого по ВЛ 110 кВ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
|  | Итого по ПП 110 кВ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
Налоги и обязательные платежи
| МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
|  | Итого Налоги | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
|  | Всего по сводному расчету | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
| Заказчик: |  |  |  | Подрядчик
* Для п.37, 38, 39 (Устройство противопожарных аншлагов, Аварийный запас, Пожарное оборудование, снаряжение и инвентарь) применить индекс пересчета в текущие цены на СМР