Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31502894040 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку инструмента и приспособлений для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети |
| Способ закупки: | Запрос цен |
| Организатор: | Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети |
| Контактные данные организатора: | 7-34667-91341, AKapustenko@koges.te.ru |
| Контактное лицо: | Капустенко Алексей Владимирович |
| Дата публикации извещения: | 27.10.2015 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 09.11.2015 15:30 [GMT +5] |

Текст запроса

| Текст запроса: | Позиция 135 Динамометр ДЛУ - 10-10Т 10 КГС до 5000 КГС, данной позиции не существует, может быть у вас опечатка и нужно ДПУ, и возможно ли дать более полную информацию по техническим характеристикам по данному прибору??? |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | отсутствуют |

Конец формы

| Текст ответа на запрос: Динамометр общего назначения ДПУ-10-1 Технические характеристики динамометра ДПУ-10-1: Наименьший предел измерения, кН; 1. Наибольший предел измерения, кН; 10. Цена деления шкалы, кН; 0,2. Габариты оборудования (ДхШхВ) не более, мм; 435х200х70. Вес не более, кг; 4,5. |  |
| --- | --- |