# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 291103. Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных...

Вопрос: [Исправить ответ]. Нужны ли для всех 5 филиалов изолирующие основания для ОПН-110? Или нужны только для фазных ОПН-110? В техническом задании на этот счет нет сведений.. Прочитать ответ:. Изолирующие основания для ОПН-110 нужны для филиалов ТРС Для остальных филиалов поставка ОПН на изолирующих шайбах..