# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 577890.

# Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38398 по лоту № 6

Смотреть конкурентные переговоры № 38398 >>

Приём заявок завершается 24.11.2015 в 08:00 по московскому времени  (через 6 суток, 16 часов, 22 минуты и 39 секунд) .

Извещение Разъяснения - 1 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 8 История изменений Статистика посещений - 76 Дополнительные поля предложений - 0

Вопрос:; 13.11.2015 11:49. Добрый день! Просьба уточнить емкость и габариты АКБ. В линейке HOPPECKE нет АКБ net.power емкостью 80 А/ч. Минимальная емкость - 92 А/ч для этой линейки АКБ. Габариты при этом отличаются, от указанных в ТЗ. Также просим уточнить емкость при 10-ти часовом разряде до какого напряжения на АКБ надо иметь ввиду 1,8; 1,75; 1,70; 1,65?. Прочитать ответ:; 17.11.2015 14:45. Внесены изменения в Приложение №1 к Закупочной документации, Закупочную документацию. Изменения размещены на торговой площадке - ЗД с изменениями, Приложение №1 к изменениям..