| Вопрос: [Исправить ответ] | Алексеев Алексей Викторович (ООО "Ф5-Телеком") 03.11.2015 07:55 |
| --- | --- |
| В предоставленном вами сводном сметном расчете есть графа -"Количество ТО за период по договору" Как можно прописать количество ТО, если в ТО входят такие работы, периодичность которых, проводится - по мере необходимости? Согласно графика выполнения работ- начало ТО и окончание ТО на разных линиях ВЛ составляет от 1 до 3х месяцев, и работы, входящих в состав ТО имеют разную периодичность: например есть работы которые производятся - не реже одного раза в год, а есть работы, которые производятся по мере необходимости и могут быть проведены несколько раз за период. Прошу скорректировать сводный сметный расчет или указать необходимое количество ТО за период по договору. |  |
| Прочитать ответ: | Меженина Наталья Михайловна 03.11.2015 15:00 |
| Добрый день! Объем работ, выполняемых в порядке текущего обслуживания ВОЛС указан в приложении №1 к техническому заданию. Это и является единицей работ по конкретной ВОЛС указанной в перечне. Дополнительный объем работ, которые необходимо выполнить в рамках исполнения договора указаны в техническом задании п 2.3.4. |  |