| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31806403660 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 11.05.2018 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку мобильных зданий "Вагон-дом жилой" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети (999224) |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 08.05.2018 07:22 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Ответьте, пожалуйста, на, следующие вопросы 1) обшивка стен - не указана, можем предложить следующие варианты: - профнастил 0,55мм; - гладкий лист 0,55мм (сэндвич-панель); - гладкий лист 2мм. 2) крыша-профнастил 0,7мм (глубина 0,5мм), можно ли заменить его на профнастил 0,55мм или на гладкий лист 2мм, 3) высота вагона 3500, это очень низко, и при этой высоте внутренняя высота 2130 (по ТЗ0 не будет выдержана. при этой высота, внутренняя высота-1902 (в коньке), предлагаем увеличить высоту вагона до 3750, 4) водоснабжение (поз.12) бак 110л, водонагреватель трубчатый 10л, но поз 22.24 (насосная станция) и поз. 22.25 (водонагреватель 50/100л), что нужно в итоге? если все таки насосная станция нужна. то бак какого объёма нужен, 110л это слишком мало. Разъяснения: 1) Материал обшивки стен указан в п.7.3. (отступления от тех. задания не допустимы) 2) Замена материала и его параметров не допустимо (отступления от тех. задания не допустимы) 3) Изменение размеров не допустимо (отступления от тех. задания не допустимы) 4) Комплектация вагон-дома согласно тех. задания |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 08.05.2018 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 11.05.2018 |