| Вопрос: [Ответить] | Коверников Борис Николаевич (ООО "Томскэлектросетьпроект") 30.10.2012 06:54 |
| --- | --- |
| Для определения объёмов проектирования по титулу «Заходы ВЛ 110 кВ Кирпичная – Кристалл на ПС Арсенал с расширением ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Геолог» просим предоставить принципиальную схему электрических соединений (однолинейную) сети 110 кВ района ПС Кирпичная и ПС Кристалл до и после присоединения ПС Арсенал с указанием протяжённости всех участков ВЛ. |  |