| Вопрос: [Исправить ответ] | 11.05.2016 16:55 |
| --- | --- |
| Выгружено 13.05.2016 12:05 Просим разъяснить, входит ли в объем работ по данному титулу проектирование ВОЛС. Если входит, просим сообщить ориентировочную длину проектируемой ВОЛС. |  |
| Прочитать ответ: | 13.05.2016 12:05 |
| Возможен только перезаход уже смонтированного на подстанции ВОЛС (проектирование ВОЛС не требуется) с первой опоры, которая расположена за территорией подстанции на расстоянии 10метров от ограждения ПС. |  |