| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 05.10.2017 09:11 |
| --- | --- |
| Добрый день ! По поставке позиции № 57 для НЮЭС и № 21 ТРС Тобольское ТПО прошу сообщить следующие данные: Серийный номер ; номинальный ток вакуумного выключателя 630-1000А или 1600-2000А; Напряжение оперативного питания; тип применяемой релейной защиты микропроцессорная/ Электромеханическая; схема организации токовых цепей с дешунтированием/ без дешунтирования; Наличие в схеме РПВ/РВО и Если схема с электромеханической релейной защитой указать номинальный ток указаткльных реле. Заранее спасибо! |  |
| Прочитать ответ: | 09.10.2017 09:16 |
| По позициям № 57 Нефтеюганские ЭС и № 21 ТРС Тобольское ТПО заявлены TER_CM_16_2(220_2) - описание типа соответствует структуре наименования и обозначения завода изготовителя. |  |