| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 29.10.2014 14:42 |
| --- | --- |
| Выгружено 31.10.2014 12:46 поз.9 Северные ЭС контактор КП1 К ПРИВОДУ МЗ-3(4) 220В, уточните тип контактора и марку переключающего устройства привода |  |
| Прочитать ответ: | 30.10.2014 10:54 |
| Контактор электрического торможения КП-1 (5 нормально разомкнутых. 5 нормально замкнутых контактов, 500В, 6А катушка 220В). марка переключающего устройства привода RS-9. |  |