# Конкурс (тендер) № 38926 (вскрытие конвертов 17.02.2014 в 09:00)

Запрос успешно отправлен

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 3 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 9 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Подъячев Павел Андреевич (ООО СК "Дом") 21.01.2014 20:09. Выгружено 23.01.2014 07:06 Для выполнения работ, предусмотренных тендером, участник(субподрядчик) обязан иметь свидетельство о допуске на инженерно-изыскательские работы, содержащее в обязательном порядке допуск к работам, предусмотренным с п.33.7.1 . 2 КД: п. 6. «Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений». Требуется ли выполнение данных работ и в каком объеме? Необходимо ли включение стоимости данных работ в предложение участника?. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 23.01.2014 07:06. Добрый день, 1.Выполнение данных работ требуется, соответственно и включать стоимость данных работ в общую стоимость комерческого предложения то же необходимо. 2. Объем будет определен Исполнителем на этапе подготовки к обследованию..

Вопрос: [Исправить ответ]; Подъячев Павел Андреевич (ООО СК "Дом") 22.01.2014 14:15. Выгружено 23.01.2014 07:07 Для составления сметных расчетов просим Вас предоставить объемы зданий (Южного ТПО, Тюменского ТПО, Ишимского ТПО, Тобольского ТПО), подлежащих обследованию технического состояния и условий эксплуатации ЗиС (их параметры (длина – ширина – высота – этажность), строительные объемы и площади).. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 23.01.2014 07:06. Смотрите ответ на вопрос от 17.01.2014г. При формированиирасчетов по обследованию зданий и сооружений вам необходимо руководствоваться ПЭНР1-301-1(ПРЕЙСКУРАНТ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ): Выявление технического состояния и условий эксплуатации конструкций зданий и сооружений энергопредприятия неблочная компоновка оборудования (1 кат.сложности) - 1 здание площадью 10 тыс.м2. Понижающий коэффицент при проведении работы на объектах с площадью менее 10 тыс.м2 – 0,8. Понижающий коэффицент при проведении одноразового обследования – 0,7..