# Конкурс (тендер) № 39639 (вскрытие конвертов 03.04.2014 в 09:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; Чижик Вадим Юрьевич (ООО "Альтаир") 27.03.2014 11:02. Выгружено 28.03.2014 13:30 Добрый день! Уточните, пожалуйста, необходимы ли изыскания по ВОЛС. И как будет проходить ВОЛС: кабелем или по воздуху по существующим опорам?. Прочитать ответ:; Сагидуллина Екатерина Александровна 28.03.2014 13:29. Добрый день! По вопросу о небходимости изысканий во ВОЛС,уточните пожалуйста формулировку (какие конкретно работы имеются ввиду). ВОЛС организовывать кабелем (ОКСН) по воздуху по существующим опорам..