| Вопрос: |  |
| --- | --- |
| День добрый! ТКП для установки РАС АУРА ПС Светлая. В документации на РАС я смог обнаружить только технические требования, например, количество аналоговых сигналов - 2-256, число дискретных сигналов - 16-1024. По таким данным достаточно сложно посчитать состав регистратора. Прошу Вас постараться найти какие-то уточнения по составу, как-то: схемы, списки сигналов. |  |
| Прочитать ответ: |  |
| Техническое задание РАС АУРА ПС Светлая Скачать файл Техническое задание РАС АУРА ПС Светлая.pdf (185 Кб) |  |