# Запрос цен № 1126230 (2018.1004)

# Запрос цен на право заключения договора на поставку силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

|  | Вопрос: [Ответить]; Панин Сергей Иванович (ОАО "АЛТТРАНС") 13.11.2018 05:38. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Добрый день, прошу Вас уточнить требуемые потери холостого хода и короткого замыкания п 9,10 технического задания, так как для всех трансформаторов указано одно и тоже значение потерь, соответствующие мощности трансформатора 100 кВа. |

Ответ:. Добрый день, для определения значения потерь холостого хода и короткого замыкания необходимо руководствоваться стандартом организации ПАО «Россети» СТО 34.01-5-005-2017 от 21.11.2017 размещенного на сайте www.rosseti.ru/инвестиции_и_инновации/стандарты_ПАО_«Россети»..