Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31807338840 |
| --- | --- |
| Наименование процедуры: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на выполнение работ по строительству заходов ВЛ 10 кВ ф.Комарово, ф.Перевалово, ф.Учхоз на вновь сооружаемые БРТП -10/0,4кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» |
| Форма торгов: | Конкурс |
| Организатор: | Филиал АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" |
| Контактные данные организатора: | 7-3452-596453, Savchenko-YuV@te.ru |
| Контактное лицо: | Савченко Юлия Васильевна |
| Дата публикации извещения: |  |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 13.02.2019 14:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 13.02.2019 14:00 [GMT +5] |

Текст запроса

| Крайний срок предоставления ответа на запрос: | 02.02.2019 01:59 [GMT +5] |
| --- | --- |
| Текст запроса: | В приложении №9 "Требования к техническим характеристикам оборудования" указан кабель ААБл 3*240 Номинальное напряжение 20 кВ. Согласно данному приложению участник должен приложить данные производителя указанного кабеля и экспертное заключение согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки (указать номер и дату документа). В списке первичного оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети» на 28.12.2018 вышеуказанный (требуемый) кабель с указанными характеристиками в приложении №9 отсутствует. Вопрос: возможно ли применение кабеля с характеристиками, указанными в приложении №9 но без допуска? Или будет изменено тех.задание по кабелю? |
| Приложенные к запросу документы: | отсутствуют |

Ответ:

Порядок предоставления эквивалентных оборудования и материалов, указанных в Приложении № 9 к Конкурсной документации, установлен в п. 31.10 и п.31.11 Информационной карты конкурсной документации. Требование к наличию аттестации ПАО «Россети» у предлагаемых в рамках закупочной процедуры оборудования и материалов является обязательным (в соответствии с п. 31.9 Информационной карты конкурсной документации). Кабель марки ААБл 3*240 имеется в списке первичного оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах                          ПАО «Россети».

Начальник отдела капитального строительства УИиКС

Шахмин Антон Сергеевич

Конец формы