## Прил 11
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9
№ п/п | Филиал | Наименование ЦП | Наименование трансформатора | 2023 (16-00 время Москва 11.12.2023)
зима (max)
|  |  |  | P, кВт | Q, кВар | МВт | Мвар | МВА | S полн
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9
504 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ямал | 1Т | 9355.5 | 620.55 | 9.3555 | 0.62055 | 9.3761
505 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ямал | 2Т | 9919.35 | 885.15 | 9.9193 | 0.88515 | 9.9588
506 | СевЭС | ПС 110/35/6 Опорная | 1Т | 4044.6 | 1396.8 | 4.0446 | 1.3968 | 4.279
507 | СевЭС | ПС 110/35/6 Опорная | 2Т | 3355.2 | 1146.6 | 3.3552 | 1.1466 | 3.5457
508 | СевЭС | ПС 110/10/10 Новоуренгойская | 1Т | 10467 | 1215 | 10.467 | 1.215 | 10.5373
509 | СевЭС | ПС 110/10/10 Новоуренгойская | 2Т | 14850 | 2031 | 14.85 | 2.031 | 14.9882
510 | СевЭС | ПС 110/6 Буран | 1Т | 2649.6 | 1062 | 2.6496 | 1.062 | 2.8545
511 | СевЭС | ПС 110/6 Буран | 2Т | 2718 | 1069.92 | 2.718 | 1.0699 | 2.921
512 | СевЭС | ПС 110/6/6 УГП-2В | 1Т | 4385.7 | 1951.2 | 4.3857 | 1.9512 | 4.8002
513 | СевЭС | ПС 110/6/6 УГП-2В | 2Т | 5748.3 | 2430 | 5.7483 | 2.43 | 6.2408
514 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-2 | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-2 | 2Т | 3012.48 | 1900.8 | 3.0125 | 1.9008 | 3.562
516 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-3 | 1Т | 2578.5 | 872.1 | 2.5785 | 0.8721 | 2.722
517 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-3 | 2Т | 2583.9 | 803.7 | 2.5839 | 0.8037 | 2.706
518 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-4 | 1Т | 1705.2 | 402 | 1.7052 | 0.402 | 1.7519
519 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-4 | 2Т | 1144.8 | 241.2 | 1.1448 | 0.2412 | 1.1699
520 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-5 | 1Т | 836.7 | 253.2 | 0.8367 | 0.2532 | 0.87417
521 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-5 | 2Т | 807 | 310.8 | 0.807 | 0.3108 | 0.86478
522 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-7 | 1Т | 570.72 | 381.12 | 0.57072 | 0.38112 | 0.68628
523 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-7 | 2Т | 339.36 | 218.4 | 0.33936 | 0.2184 | 0.40356
524 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-8 | 1Т | 1170.9 | 313.8 | 1.1709 | 0.3138 | 1.2122
525 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-8 | 2Т | 1366.8 | 488.7 | 1.3668 | 0.4887 | 1.4515
526 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-9 | 1Т | 2167.2 | 364.8 | 2.1672 | 0.3648 | 2.1977
527 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-9 | 2Т | 2337.6 | 412.8 | 2.3376 | 0.4128 | 2.3738
528 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-10 | 1Т | 2788.8 | 392.4 | 2.7888 | 0.3924 | 2.8163
529 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-10 | 2Т | 1609.8 | 319.8 | 1.6098 | 0.3198 | 1.6413
530 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-12 | 1Т | 648 | 396.96 | 0.648 | 0.39696 | 0.75992
531 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-12 | 2Т | 678.72 | 312.48 | 0.67872 | 0.31248 | 0.7472
532 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-13 | 1Т | 675.36 | 431.52 | 0.67536 | 0.43152 | 0.80145
533 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-13 | 2Т | 417.12 | 201.12 | 0.41712 | 0.20112 | 0.46307
534 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-1А | 1Т | 3514.5 | 315 | 3.5145 | 0.315 | 3.5286
535 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-1А | 2Т | 1556.1 | 174.6 | 1.5561 | 0.1746 | 1.5659
536 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-5В | 1Т | 558.45 | 277.65 | 0.55845 | 0.27765 | 0.62366
537 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-5В | 2Т | 334.44 | 186.84 | 0.33444 | 0.18684 | 0.38309
538 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ева-Яха | 1Т | 10998 | 1368 | 10.998 | 1.368 | 11.0828
539 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ева-Яха | 2Т | 8157 | 1368 | 8.157 | 1.368 | 8.2709
540 | СевЭС | ПС 110/35/10 Варенга-Яха | 1Т | 14851 | 2622 | 14.851 | 2.622 | 15.0807
541 | СевЭС | ПС 110/35/10 Варенга-Яха | 2Т | 11620 | 2188 | 11.62 | 2.188 | 11.8242
542 | СевЭС | ПС 110/6 Звезда | 1Т | 1462.8 | 507.6 | 1.4628 | 0.5076 | 1.5484
543 | СевЭС | ПС 110/6 Звезда | 2Т | 1449.6 | 337.2 | 1.4496 | 0.3372 | 1.4883
544 | СевЭС | ПС 110/6 Табъяха | 1Т | 119.28 | 118.2 | 0.11928 | 0.1182 | 0.16793
545 | СевЭС | ПС 110/6 Табъяха | 2Т | 306.96 | 238.8 | 0.30696 | 0.2388 | 0.38891
546 | СевЭС | ПС 110/10 Фарафонтьевская. | 1Т | 2130 | 666 | 2.13 | 0.666 | 2.2317
547 | СевЭС | ПС 110/10 Фарафонтьевская. | 2Т | 1428 | 204 | 1.428 | 0.204 | 1.4425
548 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ужгородская | 1Т | 845.8 | 158.2 | 0.8458 | 0.1582 | 0.86047
549 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ужгородская | 2Т | 408.4 | 77.6 | 0.4084 | 0.0776 | 0.41571
550 | СевЭС | ПС 110/10 Холод | 1Т | 2038.4 | 430.4 | 2.0384 | 0.4304 | 2.0833
551 | СевЭС | ПС 110/10 Холод | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | СевЭС | ПС 110/6 Cварочная | 1Т | 5643 | 1045.8 | 5.643 | 1.0458 | 5.7391
553 | СевЭС | ПС 110/6 Морошка | 1Т | 7714.8 | 1267.2 | 7.7148 | 1.2672 | 7.8182
554 | СевЭС | ПС 110/6 Морошка | 2Т | 6764.4 | 1051.2 | 6.7644 | 1.0512 | 6.8456
555 | СевЭС | ПС 110/6 Ст. Надым | 1Т | 498 | 135.6 | 0.498 | 0.1356 | 0.51613
556 | СевЭС | ПС 110/6 Ст. Надым | 2Т | 48 | 33.6 | 0.048 | 0.0336 | 0.058591
557 | СевЭС | ПС 6/110 Береговая | 1Т | 10034.4 | 2443.2 | 10.0344 | 2.4432 | 10.3276
558 | СевЭС | ПС 6/110 Береговая | 2Т | 10391.4 | 2271.6 | 10.3914 | 2.2716 | 10.6368
559 | СевЭС | ПС 110/6/6 Голубика | 1Т | 5218.2 | 1170 | 5.2182 | 1.17 | 5.3478
560 | СевЭС | ПС 110/6/6 Голубика | 2Т | 7030.8 | 1193.4 | 7.0308 | 1.1934 | 7.1314
561 | СевЭС | ПС 110/6 Лонг-Юган | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | СевЭС | ПС 110/6 Лонг-Юган | 2Т | 2250 | 710.4 | 2.25 | 0.7104 | 2.3595
563 | СевЭС | ПС 110/10/10 Левохеттинская | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | СевЭС | ПС 110/10/10 Левохеттинская | 2Т | 1052.8 | 257.6 | 1.0528 | 0.2576 | 1.0839
565 | СевЭС | ПС 110/10/10 Приозерная | 1Т | 519.2 | 1.2 | 0.5192 | 0.0012 | 0.5192
566 | СевЭС | ПС 110/10/10 Приозерная | 2Т | 774.4 | 125.2 | 0.7744 | 0.1252 | 0.78446
567 | СевЭС | ПС 110/10/10 Хасырейская | 1Т | 362.4 | 99.2 | 0.3624 | 0.0992 | 0.37573
568 | СевЭС | ПС 110/10/10 Хасырейская | 2Т | 255.04 | 147.04 | 0.25504 | 0.14704 | 0.29439
569 | СевЭС | ПС 110/10 Ныда | 1Т | 1070.8 | 279.2 | 1.0708 | 0.2792 | 1.1066
570 | СевЭС | ПС 110/10 Ныда | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-15 | 1Т | 2065.68 | 898.56 | 2.0657 | 0.89856 | 2.2527
572 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-15 | 2Т | 1649.52 | 835.2 | 1.6495 | 0.8352 | 1.8489
573 | СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-1 | 1Т | 975.6 | 528 | 0.9756 | 0.528 | 1.1093
574 | СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-1 | 2Т | 1036.8 | 478.8 | 1.0368 | 0.4788 | 1.142
575 | СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-2 | 1Т | 1202.4 | 590.4 | 1.2024 | 0.5904 | 1.3395
576 | СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-2 | 2Т | 1134 | 661.2 | 1.134 | 0.6612 | 1.3127
577 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-3 | 1Т | 626.4 | 419.4 | 0.6264 | 0.4194 | 0.75384
578 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-3 | 2Т | 885.6 | 433.8 | 0.8856 | 0.4338 | 0.98614
579 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-5 | 1Т | 1977.6 | 57.6 | 1.9776 | 0.0576 | 1.9784
580 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-5 | 2Т | 1222.8 | 519.6 | 1.2228 | 0.5196 | 1.3286
581 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-6 | 1Т | 1269 | 725.4 | 1.269 | 0.7254 | 1.4617
582 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-6 | 2Т | 1728 | 568.8 | 1.728 | 0.5688 | 1.8192
583 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-7 | 1Т | 716.4 | 617.4 | 0.7164 | 0.6174 | 0.94573
584 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-7 | 2Т | 624 | 385.2 | 0.624 | 0.3852 | 0.73332
585 | СевЭС | ПС 110/10 Взлетная | 1Т | 309 | 32.4 | 0.309 | 0.0324 | 0.31069
586 | СевЭС | ПС 110/10 Взлетная | 2Т | 111.6 | 102.6 | 0.1116 | 0.1026 | 0.1516
587 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-1В | 1Т | 2804.4 | 1193.4 | 2.8044 | 1.1934 | 3.0478
588 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-1В | 2Т | 1693.8 | 903.6 | 1.6938 | 0.9036 | 1.9198
589 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-4 | 1Т | 1200.6 | 628.2 | 1.2006 | 0.6282 | 1.355
590 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-4 | 2Т | 1026 | 365.4 | 1.026 | 0.3654 | 1.0891
591 | СевЭС | ПС 110/10 ЯМБУРГ | 1Т | 3855 | 876 | 3.855 | 0.876 | 3.9533
592 | СевЭС | ПС 110/10 ЯМБУРГ | 2Т | 1800 | 486 | 1.8 | 0.486 | 1.8645
593 | СевЭС | ПС 10-10/110 УГТЭС | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | СевЭС | ПС 10-10/110 УГТЭС | 2Т | 11109 | 915 | 11.109 | 0.915 | 11.1466
595 | СевЭС | ПС 10-10/110 УГТЭС | 3Т | 0 |  | 0 | 0 | 0
596 | СевЭС | ПС 220/110/10 Салехард | 1АТ | 11528 | 3377 | 11.528 | 3.377 | 12.0124
597 | СевЭС | ПС 220/110/10 Салехард | 2АТ | 11737 | 3355 | 11.737 | 3.355 | 12.2071
598 | СевЭС | ПС 110/10 Полярник | 1Т | 6627.6 | 867.6 | 6.6276 | 0.8676 | 6.6841
599 | СевЭС | ПС 110/10 Полярник | 2Т | 10634.4 | 1375.2 | 10.6344 | 1.3752 | 10.7229
600 | СевЭС | ПС 110/35/10 Северное Сияние | 1Т | 15359 | 3706.2 | 15.359 | 3.7062 | 15.7998
601 | СевЭС | ПС 110/35/10 Северное Сияние | 2Т | 17024 | 1141 | 17.024 | 1.141 | 17.0622
602 | СевЭС | ПС 110/35/6 Головная | 1Т | 1459.8 | 288 | 1.4598 | 0.288 | 1.4879
603 | СевЭС | ПС 110/35/6 Головная | 2Т | 673.2 | 147.6 | 0.6732 | 0.1476 | 0.68919
604 | СевЭС | ПС 110/6 Роспан | 1Т | 1350 | 432 | 1.35 | 0.432 | 1.4174
605 | СевЭС | ПС 110/6 Роспан | 2Т | 718.2 | 135 | 0.7182 | 0.135 | 0.73078
721 | ЮжТПО | Караганда 110/10 | 1Т | 2122 | 472 | 2.122 | 0.472 | 2.1739
722 | ЮжТПО | Караганда 110/10 | 2Т | 9889 | 2184 | 9.889 | 2.184 | 10.1273
723 | ЮжТПО | Рафайлово 110/10 | 1Т | 1374 | 318 | 1.374 | 0.318 | 1.4103
724 | ЮжТПО | Рафайлово 110/10 | 2Т | 10956 | 2904 | 10.956 | 2.904 | 11.3343
725 | ЮжТПО | Мичурино 110/10 | 1Т | 4235 | 1260 | 4.235 | 1.26 | 4.4185
726 | ЮжТПО | Мичурино 110/10 | 2Т | 5461 | 1017 | 5.461 | 1.017 | 5.5549
727 | ЮжТПО | Коммунар 110/10 | 1Т | 5323 | 1232 | 5.323 | 1.232 | 5.4637
728 | ЮжТПО | Коммунар 110/10 | 2Т | 570 | 152 | 0.57 | 0.152 | 0.58992
729 | ЮжТПО | Шорохово 110/10 | 1Т | 1115 | 284 | 1.115 | 0.284 | 1.1506
730 | ЮжТПО | Шорохово 110/10 | 2Т | 1177 | 91 | 1.177 | 0.091 | 1.1805
731 | ЮжТПО | Сл. Бешкиль 110/10 | 1Т | 564 | 167 | 0.564 | 0.167 | 0.5882
732 | ЮжТПО | Сл. Бешкиль 110/10 | 2Т | 146 | 0 | 0.146 | 0 | 0.146
733 | ЮжТПО | Солобоево 110/10 | 1Т | 672 | 173 | 0.672 | 0.173 | 0.69391
734 | ЮжТПО | Солобоево 110/10 | 2Т | 1261 | 356 | 1.261 | 0.356 | 1.3103
735 | ЮжТПО | Бачкун 110/10 | 1Т | 7059 | 192 | 7.059 | 0.192 | 7.0616
736 | ЮжТПО | Бачкун 110/10 | 2Т | 117 | 45 | 0.117 | 0.045 | 0.12536
737 | ЮжТПО | Ярково 110/10 | 1Т | 5236 | 891 | 5.236 | 0.891 | 5.3113
738 | ЮжТПО | Ярково 110/10 | 2Т | 4923 | 882 | 4.923 | 0.882 | 5.0014
739 | ЮжТПО | Иевлево 110/10 | 1Т | 342 | 78 | 0.342 | 0.078 | 0.35078
740 | ЮжТПО | Иевлево 110/10 | 2Т | 1490 | 285 | 1.49 | 0.285 | 1.517
741 | ЮжТПО | КС-10 110/10 | 1Т | 690 | 31 | 0.69 | 0.031 | 0.6907
742 | ЮжТПО | КС-10 110/10 | 2Т | 605 | 299 | 0.605 | 0.299 | 0.67485
743 | ЮжТПО | Междуреченская 110/10 | 1Т | 1243 | 187 | 1.243 | 0.187 | 1.257
744 | ЮжТПО | Покровка 110/10 | 1Т | 530 | 68 | 0.53 | 0.068 | 0.53434
745 | ЮжТПО | Покровка 110/10 | 2Т | 131 | 17 | 0.131 | 0.017 | 0.1321
746 | ЮжТПО | Матуши 110/10 | 1Т | 1351 | 304 | 1.351 | 0.304 | 1.3848
747 | ЮжТПО | Матуши 110/10 | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | ЮжТПО | Велижаны 110/10 | 1Т | 4138 | 636 | 4.138 | 0.636 | 4.1866
749 | ЮжТПО | Велижаны 110/10 | 2Т | 3179 | 401 | 3.179 | 0.401 | 3.2042
750 | ЮжТПО | Н-Тавда 110/10 | 1Т | 7313 | 1424 | 7.313 | 1.424 | 7.4504
751 | ЮжТПО | Н-Тавда 110/10 | 2Т | 4650 | 888 | 4.65 | 0.888 | 4.734
752 | ЮжТПО | Чугунаево 110/10 | 1Т | 1940 | 350 | 1.94 | 0.35 | 1.9713
753 | ЮжТПО | Чугунаево 110/10 | 2Т | 1376 | 380 | 1.376 | 0.38 | 1.4275
754 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Армизон" | 1Т | 2518 | 738 | 2.518 | 0.738 | 2.6239
755 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Армизон" | 2Т | 152 | 56 | 0.152 | 0.056 | 0.16199
756 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Буньково" | 1Т | 434 | 134 | 0.434 | 0.134 | 0.45422
757 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Буньково" | 2Т | 1206 | 393 | 1.206 | 0.393 | 1.2684
758 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Емуртла" | 1Т | 1666 | 421 | 1.666 | 0.421 | 1.7184
759 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Емуртла" | 2Т | 1694 | 412 | 1.694 | 0.412 | 1.7434
760 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Ингалинка" | 1Т | 1142 | 299 | 1.142 | 0.299 | 1.1805
761 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Ингалинка" | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Красный Яр" | 1Т | 1449 | 272 | 1.449 | 0.272 | 1.4743
763 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Красный Яр" | 2Т | 1136 | 304 | 1.136 | 0.304 | 1.176
764 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Омутинка" | 1Т | 3142 | 770 | 3.142 | 0.77 | 3.235
765 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Омутинка" | 2Т | 6374 | 2136 | 6.374 | 2.136 | 6.7224
766 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Плетнево" | 1Т | 1095 | 190 | 1.095 | 0.19 | 1.1114
767 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Плетнево" | 2Т | 373 | 115 | 0.373 | 0.115 | 0.39033
768 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Упорово" | 1Т | 1717 | 397 | 1.717 | 0.397 | 1.7623
769 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Упорово" | 2Т | 3979 | 1357 | 3.979 | 1.357 | 4.204
770 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Юрга" | 1Т | 1981 | 406 | 1.981 | 0.406 | 2.0222
771 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Юрга" | 2Т | 2867 | 846 | 2.867 | 0.846 | 2.9892
772 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Боровинка" | 1Т | 1123 | 263 | 1.123 | 0.263 | 1.1534
773 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Боровинка" | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Вагай" | 1Т | 527 | 149 | 0.527 | 0.149 | 0.54766
775 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Вагай" | 2Т | 746 | 222 | 0.746 | 0.222 | 0.77833
776 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Горюново" | 1Т | 1117 | 310 | 1.117 | 0.31 | 1.1592
777 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Горюново" | 2Т | 350 | 92 | 0.35 | 0.092 | 0.36189
778 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Дроново" | 1Т | 707 | 473 | 0.707 | 0.473 | 0.85063
779 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Дроново" | 2Т | 1280 | 362 | 1.28 | 0.362 | 1.3302
780 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зиново" | 1Т | 1279 | 276 | 1.279 | 0.276 | 1.3084
781 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зиново" | 2Т | 714 | 164 | 0.714 | 0.164 | 0.73259
782 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зоново" | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зоново" | 2Т | 1478 | 356 | 1.478 | 0.356 | 1.5203
784 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Калмак" | 1Т | 224 | 65 | 0.224 | 0.065 | 0.23324
785 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Киево" | 1Т | 1348 | 239 | 1.348 | 0.239 | 1.369
786 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Киево" | 2Т | 1547 | 325 | 1.547 | 0.325 | 1.5808
787 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Атьялово" | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Колесниково" | 1Т | 271 | 94 | 0.271 | 0.094 | 0.28684
789 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Колесниково" | 2Т | 965 | 163 | 0.965 | 0.163 | 0.97867
790 | ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "КС-11" | 1Т | 26226 | 594 | 26.226 | 0.594 | 26.2327
791 | ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "КС-11" | 2Т | 25158 | 672 | 25.158 | 0.672 | 25.167
792 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Новая Заимка" | 1Т | 2363 | 397 | 2.363 | 0.397 | 2.3961
793 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Новая Заимка" | 2Т | 2520 | 1171 | 2.52 | 1.171 | 2.7788
794 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Озерки" | 2Т | 1032 | 520 | 1.032 | 0.52 | 1.1556
795 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Орлово" | 1Т | 516 | 223 | 0.516 | 0.223 | 0.56213
796 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Петелино" | 2Т | 1662 | 444 | 1.662 | 0.444 | 1.7203
797 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Полевая" | 1Т | 1132 | 583 | 1.132 | 0.583 | 1.2733
798 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Полевая" | 2Т | 998 | 747 | 0.998 | 0.747 | 1.2466
799 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Пятково" | 1Т | 1424 | 406 | 1.424 | 0.406 | 1.4807
800 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Раздолье" | 1Т | 21 | 5 | 0.021 | 0.005 | 0.021587
801 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Раздолье" | 2Т | 287 | 57 | 0.287 | 0.057 | 0.29261
802 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Старый Кавдык" | 1Т | 1250 | 252 | 1.25 | 0.252 | 1.2751
803 | ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "Томилово" | 1Т | 5628 | 2301 | 5.628 | 2.301 | 6.0802
804 | ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "Томилово" | 2Т | 3744 | 2142 | 3.744 | 2.142 | 4.3134
805 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Тютрино" | 1Т | 1437 | 443 | 1.437 | 0.443 | 1.5037
806 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Шипаково" | 1Т | 318 | 124 | 0.318 | 0.124 | 0.34132
807 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Ялуторовск" | 1Т | 6618 | 1818 | 6.618 | 1.818 | 6.8632
808 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Ялуторовск" | 2Т | 9657 | 2175 | 9.657 | 2.175 | 9.8989
809 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Иваново" | 1Т | 219 | 103 | 0.219 | 0.103 | 0.24201
810 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Тумашово" | 1Т | 511 | 154 | 0.511 | 0.154 | 0.5337
811 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Лыбаево" | 1Т | 2216 | 724 | 2.216 | 0.724 | 2.3313
812 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Лыбаево" | 2Т | 425 | 145 | 0.425 | 0.145 | 0.44905
813 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Комсомольская" | 1Т | 1999 | 409 | 1.999 | 0.409 | 2.0404
814 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Комсомольская" | 2Т | 1376 | 438 | 1.376 | 0.438 | 1.444
815 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Арболитовая" | 2Т | 2316 | 478 | 2.316 | 0.478 | 2.3648
816 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Ситниково" | 1Т | 1825 | 823 | 1.825 | 0.823 | 2.002
817 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Ситниково" | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Жданово" | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Жданово" | 2Т | 443 | 213 | 0.443 | 0.213 | 0.49155
820 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Коркино" | 1Т | 557 | 165 | 0.557 | 0.165 | 0.58093
821 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Коркино" | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Масали" | 2Т | 1171 | 202 | 1.171 | 0.202 | 1.1883
823 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Стеклозавод" | 1Т | 739 | 122 | 0.739 | 0.122 | 0.749
824 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Стеклозавод" | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | ЮжТПО | ПС 10/35кВ "Нефтянник" | 1Т | 297 | 120 | 0.297 | 0.12 | 0.32033
826 | ЮжТПО | ПС 10/35кВ "Нефтянник" | 2Т | 349 | 66 | 0.349 | 0.066 | 0.35519
827 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Колос" | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Колос" | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Савиново" | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Савиново" | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | ЮжТПО | Бухтал 35/10 | 1Т | 756 | 110 | 0.756 | 0.11 | 0.76396
832 | ЮжТПО | Антипино 35/10 | 1Т | 841 | 147 | 0.841 | 0.147 | 0.85375
833 | ЮжТПО | Черепаново 35/10 | 1Т | 1197 | 193 | 1.197 | 0.193 | 1.2125
834 | ЮжТПО | Черепаново 35/10 | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | ЮжТПО | Мияссы 35/10 | 1Т | 542 | 103 | 0.542 | 0.103 | 0.5517
836 | ЮжТПО | Черноярка 35/10 | 1Т | 158 | 14 | 0.158 | 0.014 | 0.15862
837 | ЮжТПО | Большевик 35/10 | 1Т | 1193 | 75 | 1.193 | 0.075 | 1.1954
838 | ЮжТПО | Большевик 35/10 | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | ЮжТПО | Минино 35/10 | 1Т | 719 | 197 | 0.719 | 0.197 | 0.7455
840 | ЮжТПО | Минино 35/10 | 2Т | 746 | 180 | 0.746 | 0.18 | 0.76741
841 | ЮжТПО | Бобылево 35/10 | 1Т | 635 | 114 | 0.635 | 0.114 | 0.64515
842 | ЮжТПО | Бобылево 35/10 | 2Т | 8 | 5 | 0.008 | 0.005 | 0.009434
843 | ЮжТПО | В.Бешкиль 35/10 | 1Т | 1040 | 203 | 1.04 | 0.203 | 1.0596
844 | ЮжТПО | В.Бешкиль 35/10 | 2Т | 530 | 115 | 0.53 | 0.115 | 0.54233
845 | ЮжТПО | Красново 35/10 | 1Т | 1338 | 296 | 1.338 | 0.296 | 1.3704
846 | ЮжТПО | Красново 35/10 | 2Т | 525 | 121 | 0.525 | 0.121 | 0.53876
847 | ЮжТПО | Бархатово 35/10 | 1Т | 1333 | 162 | 1.333 | 0.162 | 1.3428
848 | ЮжТПО | Бархатово 35/10 | 2Т | 2094 | 543 | 2.094 | 0.543 | 2.1633
849 | ЮжТПО | Турнаевская 35/10 | 1Т | 600 | 11 | 0.6 | 0.011 | 0.6001
850 | ЮжТПО | Кировская 35/10 | 1Т | 296 | 104 | 0.296 | 0.104 | 0.31374
851 | ЮжТПО | Кировская 35/10 | 2Т | 336 | 60 | 0.336 | 0.06 | 0.34132
852 | ЮжТПО | Новый Тап 35/10 | 1Т | 528 | 101 | 0.528 | 0.101 | 0.53757
853 | СурЭС | ПС 35/10 кВ Солнечная | 1Т | 4277 | 622.3 | 4.277 | 0.6223 | 4.322
854 | СурЭС | ПС 35/10 кВ Солнечная | 2Т | 5832.4 | 989.8 | 5.8324 | 0.9898 | 5.9158
855 | СурЭС | ПС 35/10 кВ Вач-Лор | 1Т | 152 | 0 | 0.152 | 0 | 0.152
856 | СурЭС | ПС 35/10 кВ Вач-Лор | 2Т | 436 | 62 | 0.436 | 0.062 | 0.44039
857 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Азерит | 1Т | 4455.6 | 866.8 | 4.4556 | 0.8668 | 4.5391
858 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Азерит | 2Т | 4198.1 | 1151.7 | 4.1981 | 1.1517 | 4.3532
859 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Трансгаз | 1Т | 3571.4 | 961.8 | 3.5714 | 0.9618 | 3.6986
860 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Трансгаз | 2Т | 7534 | 1013.2 | 7.534 | 1.0132 | 7.6018
861 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Берёзка | 1Т | 19277.6 | 2331.5 | 19.2776 | 2.3315 | 19.4181
862 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Берёзка | 2Т | 17319.2 | 1839.8 | 17.3192 | 1.8398 | 17.4166
863 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Элегаз | 1Т | 16145.8 | 6397.1 | 16.1458 | 6.3971 | 17.3669
864 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Элегаз | 2Т | 15287.1 | 5505.5 | 15.2871 | 5.5055 | 16.2483
865 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Водная | 1Т | 22.2 | 0.3 | 0.0222 | 0.0003 | 0.022202
866 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Водная | 2Т | 142.8 | -98.4 | 0.1428 | -0.0984 | 0.17342
867 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Строительная | 1Т | 9815.3 | 2349.7 | 9.8153 | 2.3497 | 10.0926
868 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Строительная | 2Т | 2821.9 | 718.3 | 2.8219 | 0.7183 | 2.9119
869 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская | 1Т | 7178.4 | 2245.4 | 7.1784 | 2.2454 | 7.5214
870 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская | 2Т | 2832 | 1122.8 | 2.832 | 1.1228 | 3.0465
871 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Береговая | 1Т | 2171.1 | 373.8 | 2.1711 | 0.3738 | 2.203
872 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Береговая | 2Т | 2824.5 | 636.5 | 2.8245 | 0.6365 | 2.8953
873 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Форпост | 1Т | 3991.8 | 433.5 | 3.9918 | 0.4335 | 4.0153
874 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Форпост | 2Т | 4242 | 192 | 4.242 | 0.192 | 4.2463
875 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Агат | 1Т | 6062.1 | -1749.3 | 6.0621 | -1.7493 | 6.3094
876 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Агат | 2Т | 8404.7 | -1039 | 8.4047 | -1.039 | 8.4687
877 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алмаз | 1Т | 11689.3 | -285.4 | 11.6893 | -0.2854 | 11.6928
878 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алмаз | 2Т | 6971.5 | -1629.3 | 6.9715 | -1.6293 | 7.1594
879 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Блочная | 1Т | 17893.4 | 2293.8 | 17.8934 | 2.2938 | 18.0398
880 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Блочная | 2Т | 16288.7 | -1260.1 | 16.2887 | -1.2601 | 16.3374
881 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Быстринская | 1Т | 10228.2 | -2737 | 10.2282 | -2.737 | 10.5881
882 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Быстринская | 2Т | 12566.4 | -1240.5 | 12.5664 | -1.2405 | 12.6275
883 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Солкино | 1Т | 3554.4 | -396.3 | 3.5544 | -0.3963 | 3.5764
884 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Солкино | 2Т | 3860.2 | -1947.9 | 3.8602 | -1.9479 | 4.3238
885 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Технолог | 1Т | 10090.8 | 1705.9 | 10.0908 | 1.7059 | 10.234
886 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Технолог | 2Т | 10936.3 | 1747.73 | 10.9363 | 1.7477 | 11.0751
887 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Бензиновая | 1Т | 9455.8 | 3576.5 | 9.4558 | 3.5765 | 10.1096
888 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Бензиновая | 2Т | 9124 | 3928.4 | 9.124 | 3.9284 | 9.9338
889 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Геолог | 1Т | 4725.5 | 474.1 | 4.7255 | 0.4741 | 4.7492
890 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Геолог | 2Т | 4253.9 | 352 | 4.2539 | 0.352 | 4.2684
891 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Новин | 1Т | 12222.5 | -52.3 | 12.2225 | -0.0523 | 12.2226
892 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Новин | 2Т | 11134.3 | 110.4 | 11.1343 | 0.1104 | 11.1348
893 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Олимпийская | 1Т | 13723.2 | 333.6 | 13.7232 | 0.3336 | 13.7273
894 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Олимпийская | 2Т | 17869.5 | 651 | 17.8695 | 0.651 | 17.8814
895 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Сайма | 1Т | 16183.3 | 2662 | 16.1833 | 2.662 | 16.4008
896 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Сайма | 2Т | 16721 | 2916.2 | 16.721 | 2.9162 | 16.9734
897 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | 1Т | 8833.4 | 1017.2 | 8.8334 | 1.0172 | 8.8918
898 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | 2Т | 8133.2 | 810.2 | 8.1332 | 0.8102 | 8.1735
899 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 1Т | 13039.8 | 359.1 | 13.0398 | 0.3591 | 13.0447
900 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 2Т | 14881.9 | 879.1 | 14.8819 | 0.8791 | 14.9078
901 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Северная | 1Т | 16084.8 | 2657.9 | 16.0848 | 2.6579 | 16.3029
902 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Северная | 2Т | 17122 | 1533.6 | 17.122 | 1.5336 | 17.1905
903 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Энергетик | 1Т | 9622.8 | 1041.6 | 9.6228 | 1.0416 | 9.679
904 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Энергетик | 2Т | 12476.3 | 1083.8 | 12.4763 | 1.0838 | 12.5233
905 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Сытомино | 1Т | 1973 | 172.9 | 1.973 | 0.1729 | 1.9806
906 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Сытомино | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Вынга | 1Т | 7544.8 | 1031.6 | 7.5448 | 1.0316 | 7.615
908 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Вынга | 2Т | 8806 | 1472.3 | 8.806 | 1.4723 | 8.9282
909 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вега | 1Т | 10596.4 | -124.8 | 10.5964 | -0.1248 | 10.5971
910 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вега | 2Т | 5328.4 | -42.7 | 5.3284 | -0.0427 | 5.3286
911 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дальняя | 1Т | 21411.9 | -2850.6 | 21.4119 | -2.8506 | 21.6008
912 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дальняя | 2Т | 9441.8 | -1117.7 | 9.4418 | -1.1177 | 9.5077
913 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-3 | 1Т | 11784.5 | 1246.4 | 11.7845 | 1.2464 | 11.8502
914 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-3 | 2Т | 15103.9 | 1994.1 | 15.1039 | 1.9941 | 15.235
915 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Лянторская | 1Т | 7973 | -910.9 | 7.973 | -0.9109 | 8.0249
916 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Лянторская | 2Т | 7894.4 | 603.1 | 7.8944 | 0.6031 | 7.9174
917 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Маслиховская | 1Т | 4799.3 | -87.2 | 4.7993 | -0.0872 | 4.8001
918 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Маслиховская | 2Т | 6068.1 | 878.3 | 6.0681 | 0.8783 | 6.1313
919 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Песчаная | 1Т | 1158 | 196 | 1.158 | 0.196 | 1.1745
920 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Песчаная | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Лямино | 1Т | 18.7 | 0.8 | 0.0187 | 0.0008 | 0.018717
922 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Лямино | 2Т | 18.6 | 54.9 | 0.0186 | 0.0549 | 0.057965
923 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-10 | 1Т | 12776.9 | 2090.1 | 12.7769 | 2.0901 | 12.9467
924 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-10 | 2Т | 9982.4 | 56 | 9.9824 | 0.056 | 9.9826
925 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алёхинская | 1Т | 7678.7 | 69.6 | 7.6787 | 0.0696 | 7.679
926 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алёхинская | 2Т | 10752.5 | 1772.1 | 10.7525 | 1.7721 | 10.8975
927 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вачимская | 1Т | 2310.1 | -1882.7 | 2.3101 | -1.8827 | 2.9801
928 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вачимская | 2Т | 1977.1 | -1917.4 | 1.9771 | -1.9174 | 2.7542
929 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Ключевая | 1Т | 9749.1 | -873.3 | 9.7491 | -0.8733 | 9.7881
930 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Ключевая | 2Т | 8366.3 | -274.4 | 8.3663 | -0.2744 | 8.3708
931 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-6 | 1Т | 2210.8 | -324.2 | 2.2108 | -0.3242 | 2.2344
932 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-6 | 2Т | 5692.6 | -988.1 | 5.6926 | -0.9881 | 5.7777
933 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Нижне-Сортымская | 1Т | 8294.8 | 1432.3 | 8.2948 | 1.4323 | 8.4176
934 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Нижне-Сортымская | 2Т | 12586.1 | 1876.6 | 12.5861 | 1.8766 | 12.7252
935 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Транспортная | 1Т | 11031.5 | 1456.7 | 11.0315 | 1.4567 | 11.1273
936 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Транспортная | 2Т | 7000.9 | -1572.1 | 7.0009 | -1.5721 | 7.1752
937 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Газлифт | 1Т | 17760.5 | 7646.6 | 17.7605 | 7.6466 | 19.3366
938 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Газлифт | 2Т | 12843.4 | 3426.7 | 12.8434 | 3.4267 | 13.2927
939 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-11 | 1Т | 14812.3 | 1283 | 14.8123 | 1.283 | 14.8678
940 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-11 | 2Т | 18068.6 | 8100.9 | 18.0686 | 8.1009 | 19.8015
941 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-7 | 1Т | 7363.8 | -356.3 | 7.3638 | -0.3563 | 7.3724
942 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-7 | 2Т | 2822 | 741.6 | 2.822 | 0.7416 | 2.9178
943 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Югорская | 1Т | 16354.1 | 4271.6 | 16.3541 | 4.2716 | 16.9028
944 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Югорская | 2Т | 10255.9 | 209.2 | 10.2559 | 0.2092 | 10.258
945 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Брусничная | 1Т | 9969.6 | 1679.2 | 9.9696 | 1.6792 | 10.11
946 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Брусничная | 2Т | 10139.2 | 2507.6 | 10.1392 | 2.5076 | 10.4447
947 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дорожная | 1Т | 12335.4 | 1820.6 | 12.3354 | 1.8206 | 12.469
948 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дорожная | 2Т | 16469.7 | 3290.8 | 16.4697 | 3.2908 | 16.7952
949 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | 1Т | 197.3 | -37.2 | 0.1973 | -0.0372 | 0.20078
950 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | 2Т | 7715.3 | -951.1 | 7.7153 | -0.9511 | 7.7737
951 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Федоровская | 1Т | 14241.6 | 3492.2 | 14.2416 | 3.4922 | 14.6635
952 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Федоровская | 2Т | 9725.1 | 2773.9 | 9.7251 | 2.7739 | 10.113
953 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор | 1Т | 16108 | 1668.6 | 16.108 | 1.6686 | 16.1942
954 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор | 2Т | 14868.2 | 1848.7 | 14.8682 | 1.8487 | 14.9827
955 | СурЭС | ПС 110/10 кВ КСП-4 | 1Т | 1922.5 | 583 | 1.9225 | 0.583 | 2.009
956 | СурЭС | ПС 110/10 кВ КСП-4 | 2Т | 531.8 | -225.2 | 0.5318 | -0.2252 | 0.57752
957 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Шевченко | 1Т | 63.4 | -9.7 | 0.0634 | -0.0097 | 0.064138
958 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Шевченко | 2Т | 77.9 | -15.8 | 0.0779 | -0.0158 | 0.079486
959 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-2 | 1Т | 8608.7 | 1697 | 8.6087 | 1.697 | 8.7744
960 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-2 | 2Т | 9047.8 | 5220.1 | 9.0478 | 5.2201 | 10.4457
961 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-4 | 1Т | 5317.4 | 492.9 | 5.3174 | 0.4929 | 5.3402
962 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-4 | 2Т | 6462.7 | 1128.5 | 6.4627 | 1.1285 | 6.5605
963 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 1Т | 5038.9 | 45.2 | 5.0389 | 0.0452 | 5.0391
964 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 2Т | 3621.7 | 456.7 | 3.6217 | 0.4567 | 3.6504
965 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Куст | 1Т | 13454.7 | 1352.6 | 13.4547 | 1.3526 | 13.5225
966 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Куст | 2Т | 8682.9 | -79.5 | 8.6829 | -0.0795 | 8.6833
967 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Родниковая | 1Т | 5829.5 | -49.3 | 5.8295 | -0.0493 | 5.8297
968 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Родниковая | 2Т | 3136 | -331.6 | 3.136 | -0.3316 | 3.1535
969 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Савуйская | 1Т | 7309.4 | -1153.7 | 7.3094 | -1.1537 | 7.3999
970 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Савуйская | 2Т | 6041.8 | 402.1 | 6.0418 | 0.4021 | 6.0552
971 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Сова | 1Т | 11138.6 | 718.5 | 11.1386 | 0.7185 | 11.1617
972 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Сова | 2Т | 9481.1 | -352.8 | 9.4811 | -0.3528 | 9.4877
973 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Пеганово | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
974 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Пеганово | 2Т | 660 | 350 | 0.66 | 0.35 | 0.74706
975 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Тундрово | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Тундрово | 2Т | 300 | 260 | 0.3 | 0.26 | 0.39699
977 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Уктуз | 1Т | 490 | 190 | 0.49 | 0.19 | 0.52555
978 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Чирки | 1Т | 650 | 300 | 0.65 | 0.3 | 0.71589
979 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Копотилово | 1Т | 350 | 100 | 0.35 | 0.1 | 0.36401
980 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Копотилово | 2Т | 200 | 50 | 0.2 | 0.05 | 0.20616
981 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Усово | 1Т | 220 | 80 | 0.22 | 0.08 | 0.23409
982 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Усово | 2Т | 750 | 260 | 0.75 | 0.26 | 0.79379
983 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Калинино | 1Т | 360 | 200 | 0.36 | 0.2 | 0.41183
984 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Озерное | 1Т | 600 | 320 | 0.6 | 0.32 | 0.68
985 | ИТПО | ПС 110/10кВ Истошино | 1Т | 300 | 170 | 0.3 | 0.17 | 0.34482
986 | ИТПО | ПС 110/35/10кВ Бердюжье | 1Т | 1440 | 520 | 1.44 | 0.52 | 1.531
987 | ИТПО | ПС 110/35/10кВ Бердюжье | 2Т | 2920 | 1570 | 2.92 | 1.57 | 3.3153
988 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Гладилово | 1Т | 2170 | 960 | 2.17 | 0.96 | 2.3729
989 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Гладилово | 2Т | 850 | 410 | 0.85 | 0.41 | 0.94372
990 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Горбуново | 1Т | 870 | 430 | 0.87 | 0.43 | 0.97046
991 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Евсино | 1Т | 500 | 220 | 0.5 | 0.22 | 0.54626
992 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Земляная | 1Т | 560 | 300 | 0.56 | 0.3 | 0.6353
993 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ламенка | 1Т | 1200 | 540 | 1.2 | 0.54 | 1.3159
994 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Малышенка | 1Т | 1230 | 590 | 1.23 | 0.59 | 1.3642
995 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Гагарино | 1Т | 2390 | 1130 | 2.39 | 1.13 | 2.6437
996 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Карасуль | 1Т | 1150 | 570 | 1.15 | 0.57 | 1.2835
997 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Карасуль | 2Т | 820 | 440 | 0.82 | 0.44 | 0.93059
998 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Колос | 1Т | 2000 | 1180 | 2 | 1.18 | 2.3222
999 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Колос | 2Т | 720 | 460 | 0.72 | 0.46 | 0.8544
1000 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Лариха | 1Т | 1050 | 570 | 1.05 | 0.57 | 1.1947
1001 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Лариха | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Н.Локти | 1Т | 470 | 130 | 0.47 | 0.13 | 0.48765
1003 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Н.Локти | 2Т | 480 | 160 | 0.48 | 0.16 | 0.50596
1004 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Омская | 1Т | 460 | 170 | 0.46 | 0.17 | 0.49041
1005 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Омская | 2Т | 180 | 120 | 0.18 | 0.12 | 0.21633
1006 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Памятных | 1Т | 4000 | 2500 | 4 | 2.5 | 4.717
1007 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Памятных | 2Т | 3620 | 1980 | 3.62 | 1.98 | 4.1261
1008 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Песьяново | 1Т | 430 | 280 | 0.43 | 0.28 | 0.51313
1009 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Песьяново | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Прокутка | 1Т | 590 | 320 | 0.59 | 0.32 | 0.67119
1011 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Равнец | 1Т | 490 | 340 | 0.49 | 0.34 | 0.59641
1012 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Стрехнино | 1Т | 2960 | 1620 | 2.96 | 1.62 | 3.3743
1013 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Стрехнино | 2Т | 5100 | 2900 | 5.1 | 2.9 | 5.8669
1014 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Юбилейная | 1Т | 380 | 230 | 0.38 | 0.23 | 0.44418
1015 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Юбилейная | 2Т | 200 | 100 | 0.2 | 0.1 | 0.22361
1016 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Дубынка | 1Т | 760 | 360 | 0.76 | 0.36 | 0.84095
1017 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ильинка | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ильинка | 2Т | 1570 | 810 | 1.57 | 0.81 | 1.7666
1019 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Каратаевка | 1Т | 280 | 130 | 0.28 | 0.13 | 0.30871
1020 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Каратаевка | 2Т | 80 | 40 | 0.08 | 0.04 | 0.089443
1021 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Челюскинцы | 1Т | 320 | 190 | 0.32 | 0.19 | 0.37216
1022 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ченчерь | 1Т | 340 | 170 | 0.34 | 0.17 | 0.38013
1023 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Яровское | 1Т | 200 | 80 | 0.2 | 0.08 | 0.21541
1024 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Казанка | 1Т | 3500 | 1080 | 3.5 | 1.08 | 3.6628
1025 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Казанка | 2Т | 7330 | 2550 | 7.33 | 2.55 | 7.7609
1026 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Балаганы | 1Т | 420 | 200 | 0.42 | 0.2 | 0.46519
1027 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Вяткино | 1Т | 430 | 270 | 0.43 | 0.27 | 0.50774
1028 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ермаки | 1Т | 300 | 150 | 0.3 | 0.15 | 0.33541
1029 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Желнино | 1Т | 660 | 300 | 0.66 | 0.3 | 0.72498
1030 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Каргалы | 1Т | 360 | 130 | 0.36 | 0.13 | 0.38275
1031 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Лотовка | 1Т | 140 | 90 | 0.14 | 0.09 | 0.16643
1032 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Пинигино | 1Т | 270 | 190 | 0.27 | 0.19 | 0.33015
1033 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Поддубровное | 1Т | 260 | 200 | 0.26 | 0.2 | 0.32802
1034 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Сорокино | 1Т | 1280 | 600 | 1.28 | 0.6 | 1.4136
1035 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Сорокино | 2Т | 2830 | 1340 | 2.83 | 1.34 | 3.1312
1036 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Выстрел | 1Т | 220 | 120 | 0.22 | 0.12 | 0.2506
1037 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Менжинка | 1Т | 500 | 240 | 0.5 | 0.24 | 0.55462
1038 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Сладково | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Сладково | 2Т | 3560 | 1940 | 3.56 | 1.94 | 4.0543
1040 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Абатск | 1Т | 2510 | 1140 | 2.51 | 1.14 | 2.7568
1041 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Абатск | 2Т | 2620 | 1170 | 2.62 | 1.17 | 2.8694
1042 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Банниково | 1Т | 410 | 240 | 0.41 | 0.24 | 0.47508
1043 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Быструха | 1Т | 470 | 270 | 0.47 | 0.27 | 0.54203
1044 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Камышенка | 1Т | 670 | 240 | 0.67 | 0.24 | 0.71169
1045 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Максимовская (1Т) | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1046 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ощепково | 1Т | 560 | 300 | 0.56 | 0.3 | 0.6353
1047 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Маслянка | 1Т | 440 | 280 | 0.44 | 0.28 | 0.52154
1048 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Маслянка | 2Т | 560 | 460 | 0.56 | 0.46 | 0.72471
1049 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | 1Т | 1000 | 340 | 1 | 0.34 | 1.0562
1050 | ИТПО | ПС 110/10кВ Аптула | 1Т | 540 | 190 | 0.54 | 0.19 | 0.57245
1051 | ИТПО | ПС 110/10кВ Аромашево | 1Т | 630 | 260 | 0.63 | 0.26 | 0.68154
1052 | ИТПО | ПС 110/10кВ Аромашево | 2Т | 3040 | 1430 | 3.04 | 1.43 | 3.3595
1053 | ИТПО | ПС 110/10кВ Березовка | 1Т | 770 | 370 | 0.77 | 0.37 | 0.85428
1054 | ИТПО | ПС 110/10кВ Кротово | 1Т | 460 | 220 | 0.46 | 0.22 | 0.5099
1055 | ИТПО | ПС 110/10кВ Кротово | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Викулово | 1Т | 3370 | 1460 | 3.37 | 1.46 | 3.6727
1057 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Викулово | 2Т | 2230 | 890 | 2.23 | 0.89 | 2.401
1058 | ТЭС | Алебашево 110/10 | 1Т | 17440.6003 | 2641.7 | 17.4406 | 2.6417 | 17.6395
1059 | ТЭС | Алебашево 110/10 | 2Т | 18265.9419 | 2811.7 | 18.2659 | 2.8117 | 18.4811
1060 | ТЭС | Антипино 110/10 | 1Т | 7065.1586 | 1793.7 | 7.0652 | 1.7937 | 7.2893
1061 | ТЭС | Антипино 110/10 | 2Т | 7400.7096 | 2078.4 | 7.4007 | 2.0784 | 7.687
1062 | ТЭС | Борки 110/10 | 1Т | 3572.1548 | 1366.4 | 3.5722 | 1.3664 | 3.8246
1063 | ТЭС | Белинская 35/10 | 1Т | 6508.2595 | 2014.7 | 6.5083 | 2.0147 | 6.813
1064 | ТЭС | Белинская 35/10 | 2Т | 5817.4586 | 1822.9 | 5.8175 | 1.8229 | 6.0964
1065 | ТЭС | Боровое 110/10 | 1Т | 6977.7 | 1950.9 | 6.9777 | 1.9509 | 7.2453
1066 | ТЭС | Боровое 110/10 | 2Т | 4392.6 | 1174.1 | 4.3926 | 1.1741 | 4.5468
1067 | ТЭС | Боровое 110/10 | 3Т | 6291.1 | 1731.4 | 6.2911 | 1.7314 | 6.525
1068 | ТЭС | Бурдун 110/10 | 1Т | 11447.1 | 1646 | 11.4471 | 1.646 | 11.5648
1069 | ТЭС | Бурдун 110/10 | 2Т | 14670.8 | 2213.9 | 14.6708 | 2.2139 | 14.8369
1070 | ТЭС | Винзили 110/10 | 1Т | 7740.294 | 4847.2 | 7.7403 | 4.8472 | 9.1328
1071 | ТЭС | Винзили 110/10 | 2Т | 5354.2323 | 3274.8 | 5.3542 | 3.2748 | 6.2763
1072 | ТЭС | Горьковка 110/10 | 1Т | 11996.5448 | 2338.4 | 11.9965 | 2.3384 | 12.2223
1073 | ТЭС | Горьковка 110/10 | 2Т | 8903.5046 | 1533.96 | 8.9035 | 1.534 | 9.0347
1074 | ТЭС | Граничная 110/10 | 1Т | 11545.2 | 3407.7 | 11.5452 | 3.4077 | 12.0376
1075 | ТЭС | Граничная 110/10 | 2Т | 13303.052 | 3985.5 | 13.3031 | 3.9855 | 13.8872
1076 | ТЭС | Домостроительная 110/10 | 1Т | 1826.1 | 847.6 | 1.8261 | 0.8476 | 2.0132
1077 | ТЭС | Домостроительная 110/10 | 2Т | 1713.9 | 805.8 | 1.7139 | 0.8058 | 1.8939
1078 | ТЭС | Ембаево 110/10 | 1Т | 646.2 | 191.2 | 0.6462 | 0.1912 | 0.67389
1079 | ТЭС | Ембаево 110/10 | 2Т | 4888.1 | 1096.8 | 4.8881 | 1.0968 | 5.0096
1080 | ТЭС | ЖБИ 110/10 | 1Т | 464 | 186.2 | 0.464 | 0.1862 | 0.49997
1081 | ТЭС | ЖБИ 110/10 | 2Т | 1940.5771 | 569.2 | 1.9406 | 0.5692 | 2.0223
1082 | ТЭС | Загородная 110/10 | 1Т | 19311.7 | 3205.5 | 19.3117 | 3.2055 | 19.5759
1083 | ТЭС | Загородная 110/10 | 2Т | 16697.1 | 2650.5 | 16.6971 | 2.6505 | 16.9062
1084 | ТЭС | Западная 110/35/10 | 1Т | 18576.5 | 5625.2 | 18.5765 | 5.6252 | 19.4095
1085 | ТЭС | Западная 110/35/10 | 2Т | 16936.4 | 5099.6 | 16.9364 | 5.0996 | 17.6875
1086 | ТЭС | Казарово 110/10 | 1Т | 14559.1378 | 3052.1 | 14.5591 | 3.0521 | 14.8756
1087 | ТЭС | Казарово 110/10 | 2Т | 15792.7279 | 3409.7 | 15.7927 | 3.4097 | 16.1566
1088 | ТЭС | Каскара 110/10 | 1Т | 3911.3929 | 1915.7 | 3.9114 | 1.9157 | 4.3553
1089 | ТЭС | Каскара 110/10 | 2Т | 5435.7928 | 2671.9 | 5.4358 | 2.6719 | 6.057
1090 | ТЭС | Кулаково 110/10 | 1Т | 12973.2 | 3781.2 | 12.9732 | 3.7812 | 13.513
1091 | ТЭС | Кулаково 110/10 | 2Т | 15391.2 | 4732.1 | 15.3912 | 4.7321 | 16.1022
1092 | ТЭС | Кыштырла 110/10/6 | 1Т | 814.6238 | 413.9 | 0.81462 | 0.4139 | 0.91374
1093 | ТЭС | Кыштырла 110/10/6 | 2Т | 3461.1495 | 1383.3 | 3.4611 | 1.3833 | 3.7273
1094 | ТЭС | Кыштырла 110/10/6 | 3Т | 5923.5569 | 2265.9 | 5.9236 | 2.2659 | 6.3421
1095 | ТЭС | ЛПК 110/10 | 1Т | 4952.5617 | 969.1 | 4.9526 | 0.9691 | 5.0465
1096 | ТЭС | ЛПК 110/10 | 2Т | 6307.2354 | 1138.1 | 6.3072 | 1.1381 | 6.4091
1097 | ТЭС | Метелево 110/6 | 1Т | 972.5 | 440.4 | 0.9725 | 0.4404 | 1.0676
1098 | ТЭС | Метелево 110/6 | 2Т | 4883.2 | 2460.2 | 4.8832 | 2.4602 | 5.4679
1099 | ТЭС | Молчаново 110/10 | 1Т | 6906.4343 | 2250.14 | 6.9064 | 2.2501 | 7.2637
1100 | ТЭС | Молчаново 110/10 | 2Т | 6180.2447 | 1949.4 | 6.1802 | 1.9494 | 6.4804
1101 | ТЭС | Монтажная 110/10 | 1Т | 2217.9143 | 755 | 2.2179 | 0.755 | 2.3429
1102 | ТЭС | Монтажная 110/10 | 2Т | 5408.9738 | 1891.2 | 5.409 | 1.8912 | 5.7301
1103 | ТЭС | Мурманская 110/10 | 1Т | 11867.3 | 1717.7 | 11.8673 | 1.7177 | 11.991
1104 | ТЭС | Мурманская 110/10 | 2Т | 8769.266 | 1228.6 | 8.7693 | 1.2286 | 8.8549
1105 | ТЭС | Нариманово 110/10 | 1Т | 2037.4 | 890.1 | 2.0374 | 0.8901 | 2.2233
1106 | ТЭС | Н-Техническая 110/10 | 1Т | 19357.5 | 3713.3 | 19.3575 | 3.7133 | 19.7104
1107 | ТЭС | Н-Техническая 110/10 | 2Т | 14622.6 | 2628 | 14.6226 | 2.628 | 14.8569
1108 | ТЭС | Ожогино 220/110/10 | 1АТ | 81998.8031 | 45234.0015 | 81.9988 | 45.234 | 93.6478
1109 | ТЭС | Ожогино 220/110/10 | 2АТ | 82202.3 | 45166.3992 | 82.2023 | 45.1664 | 93.7935
1110 | ТЭС | Ожогино 220/110/10 | 3Т | 15212.3 | 2662.604 | 15.2123 | 2.6626 | 15.4436
1111 | ТЭС | Ожогино 220/110/10 | 4Т | 11535.8 | 1916.058 | 11.5358 | 1.9161 | 11.6938
1112 | ТЭС | Онохино 110/10 | 1Т | 3293.5 | 1342.3 | 3.2935 | 1.3423 | 3.5565
1113 | ТЭС | Онохино 110/10 | 2Т | 3993.7 | 1601.4 | 3.9937 | 1.6014 | 4.3028
1114 | ТЭС | Пышминская 110/10 | 1Т | 7027.6 | 1932 | 7.0276 | 1.932 | 7.2883
1115 | ТЭС | Пышминская 110/10 | 2Т | 3752.8 | 979.8 | 3.7528 | 0.9798 | 3.8786
1116 | ТЭС | Перевалово 110/10 | 1Т | 6281.3056 | 1846.4 | 6.2813 | 1.8464 | 6.5471
1117 | ТЭС | Перевалово 110/10 | 2Т | 9388.7018 | 2903.8 | 9.3887 | 2.9038 | 9.8275
1118 | ТЭС | Разбахта 110/10 | 2Т | 6214.1 | 1869.8 | 6.2141 | 1.8698 | 6.4893
1119 | ТЭС | Северная 110/10 | 1Т | 16106.3326 | 3296.8 | 16.1063 | 3.2968 | 16.4403
1120 | ТЭС | Северная 110/10 | 2Т | 17582.5915 | 3679.1 | 17.5826 | 3.6791 | 17.9634
1121 | ТЭС | Сибжилстрой 110/10 | 1Т | 11198.4709 | 2796.2 | 11.1985 | 2.7962 | 11.5423
1122 | ТЭС | Сибжилстрой 110/10 | 2Т | 8463.7913 | 2024.6 | 8.4638 | 2.0246 | 8.7026
1123 | ТЭС | Суходольская 110/10 | 1Т | 16275.5 | 3232.9 | 16.2755 | 3.2329 | 16.5935
1124 | ТЭС | Суходольская 110/10 | 2Т | 6700.8 | 1202.8 | 6.7008 | 1.2028 | 6.8079
1125 | ТЭС | Тараскуль 110/10 | 1Т | 276.7 | 117.4 | 0.2767 | 0.1174 | 0.30058
1126 | ТЭС | Тараскуль 110/10 | 2Т | 1462.3 | 591.4 | 1.4623 | 0.5914 | 1.5774
1127 | ТЭС | Тарманы 110/10 | 1Т | 12456.8697 | 3057.2 | 12.4569 | 3.0572 | 12.8265
1128 | ТЭС | Тарманы 110/10 | 2Т | 17948.4628 | 4825.15 | 17.9485 | 4.8252 | 18.5857
1129 | ТЭС | Торгили 110/10 | 1Т | 3721.0741 | 1563.4 | 3.7211 | 1.5634 | 4.0362
1130 | ТЭС | Торгили 110/10 | 2Т | 8995.2025 | 3730.1 | 8.9952 | 3.7301 | 9.7379
1131 | ТЭС | Торгили 110/10 | 3Т | 8741.4105 | 3636.5 | 8.7414 | 3.6365 | 9.4676
1132 | ТЭС | Туринская 110/10 | 1Т | 5239.0165 | 1558.7 | 5.239 | 1.5587 | 5.466
1133 | ТЭС | Туринская 110/10 | 2Т | 560.1952 | 214.3 | 0.5602 | 0.2143 | 0.59979
1134 | ТЭС | Утяшево 110/10 | 1Т | 8431.9348 | 2885.4 | 8.4319 | 2.8854 | 8.912
1135 | ТЭС | Утяшево 110/10 | 2Т | 7858.3421 | 2593.7 | 7.8583 | 2.5937 | 8.2753
1136 | ТЭС | Химфарм 110/10 | 1Т | 1962.6115 | 834 | 1.9626 | 0.834 | 2.1325
1137 | ТЭС | Химфарм 110/10 | 2Т | 2295.2016 | 983.5 | 2.2952 | 0.9835 | 2.497
1138 | ТЭС | Центральная 110/10 | 1Т | 15830.696 | 2191.7 | 15.8307 | 2.1917 | 15.9817
1139 | ТЭС | Центральная 110/10 | 2Т | 7685.8484 | 1036.6 | 7.6858 | 1.0366 | 7.7554
1140 | ТЭС | Центральная 110/10 | 3Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1141 | ТЭС | Червишево 110/10 | 1Т | 4521.7469 | 1001.48 | 4.5217 | 1.0015 | 4.6313
1142 | ТЭС | Червишево 110/10 | 2Т | 6886.4958 | 1626.9 | 6.8865 | 1.6269 | 7.0761
1143 | ТЭС | Чермет 110/10 | 1Т | 5722.5191 | 1545.46 | 5.7225 | 1.5455 | 5.9275
1144 | ТЭС | Чермет 110/10 | 2Т | 12677.7988 | 3992.52 | 12.6778 | 3.9925 | 13.2916
1145 | ТЭС | Чикча 110/10 | 1Т | 11440.6639 | 3273.9 | 11.4407 | 3.2739 | 11.8999
1146 | ТЭС | Чикча 110/10 | 2Т | 9750.3729 | 2648.2 | 9.7504 | 2.6482 | 10.1036
1147 | ТЭС | Широтная 110/10 | 1Т | 16876.2265 | 2308.2 | 16.8762 | 2.3082 | 17.0333
1148 | ТЭС | Широтная 110/10 | 2Т | 15596.6424 | 2084.7 | 15.5966 | 2.0847 | 15.7353
1149 | ТЭС | Щербаковская 110/10 | 1Т | 10444.7281 | 4299 | 10.4447 | 4.299 | 11.2949
1150 | ТЭС | Щербаковская 110/10 | 2Т | 4269.9324 | 1605.3 | 4.2699 | 1.6053 | 4.5617
1151 | ТЭС | Техническая 35/10 | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | ТЭС | Созоново 110/10 | 1Т | 2174.7 | 655.4 | 2.1747 | 0.6554 | 2.2713
1153 | ТЭС | Созоново 110/10 | 2Т | 1210.9 | 372.3 | 1.2109 | 0.3723 | 1.2668
1154 | ТЭС | Березняки 110/10 | 1Т | 7545.7 | 999.1 | 7.5457 | 0.9991 | 7.6116
1155 | ТЭС | Березняки 110/10 | 2Т | 8302.7 | 1108.5 | 8.3027 | 1.1085 | 8.3764
1156 | ТЭС | Комарово 110/10 | 1Т | 15458.47 | 2549.5 | 15.4585 | 2.5495 | 15.6673
1157 | ТЭС | Комарово 110/10 | 2Т | 13247.85 | 2119.7 | 13.2479 | 2.1197 | 13.4164
1158 | ТЭС | Камышинская 110/10 | 1Т | 5443 | 675.3 | 5.443 | 0.6753 | 5.4847 | 6.3588
1159 | ТЭС | Камышинская 110/10 | 2Т | 866.25 | 116.5 | 0.86625 | 0.1165 | 0.87405
1160 | ТЭС | Молодёжная 110/10 | 1Т | 10738.6 | 3414.8 | 10.7386 | 3.4148 | 11.2685
1161 | ТЭС | Молодёжная 110/10 | 2Т | 5364.5 | 1591.85 | 5.3645 | 1.5918 | 5.5957
1162 | ТЭС | Причал 110/10 | 1Т | 8001.5 | 1075.5 | 8.0015 | 1.0755 | 8.0735
1163 | ТЭС | Причал 110/10 | 2Т | 9366.8 | 1285.7 | 9.3668 | 1.2857 | 9.4546
1164 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Байкалово | 1Т | 1336.1261 | 325.9148 | 1.3361 | 0.32591 | 1.3753
1165 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Байкалово | 2Т | 830.9817 | 236.9527 | 0.83098 | 0.23695 | 0.8641
1166 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Бегишево | 1Т | 2371.4237 | 423.6185 | 2.3714 | 0.42362 | 2.409
1167 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Бегишево | 2Т | 91.8638 | 74.8722 | 0.091864 | 0.074872 | 0.11851
1168 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Блинниково | 1Т | 966.8188 | 106.3501 | 0.96682 | 0.10635 | 0.97265
1169 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Волгинская | 1Т | 9857.1966 | 1872.8674 | 9.8572 | 1.8729 | 10.0335
1170 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Волгинская | 2Т | 9164.2397 | 1741.2055 | 9.1642 | 1.7412 | 9.3282
1171 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Горная | 1Т | 12367.9044 | 1316.6614 | 12.3679 | 1.3167 | 12.4378
1172 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Горная | 2Т | 580.5137 | 180.9067 | 0.58051 | 0.18091 | 0.60805
1173 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Епанчинский Водозабор | 1Т | 2489.6962 | 423.2484 | 2.4897 | 0.42325 | 2.5254
1174 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Затон | 1Т | 281.3177 | 52.0438 | 0.28132 | 0.052044 | 0.28609
1175 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Затон | 2Т | 524.3781 | 97.0099 | 0.52438 | 0.09701 | 0.53328
1176 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ ЗКСМ | 1Т | 145.381 | 97.4053 | 0.14538 | 0.097405 | 0.175
1177 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Знаменская | 1Т | 2379.7981 | 583.0505 | 2.3798 | 0.58305 | 2.4502
1178 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Знаменская | 2Т | 3955.1829 | 969.0198 | 3.9552 | 0.96902 | 4.0722
1179 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Ингаир | 1Т | 863.7368 | 164.11 | 0.86374 | 0.16411 | 0.87919
1180 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кирсарай | 1Т | 374.8558 | 26.2399 | 0.37486 | 0.02624 | 0.37577
1181 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кирсарай | 2Т | 2405.97 | 168.4179 | 2.406 | 0.16842 | 2.4119
1182 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Косач | 1Т | 1431.8388 | 272.0494 | 1.4318 | 0.27205 | 1.4575
1183 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Косач | 2Т | 2612.071 | 496.2935 | 2.6121 | 0.49629 | 2.6588
1184 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-7 | 1Т | 16215.4986 | 3339.0466 | 16.2155 | 3.339 | 16.5557
1185 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-7 | 2Т | 14245.9822 | 2926.027 | 14.246 | 2.926 | 14.5434
1186 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-8 | 1Т | 749.0013 | 149.8003 | 0.749 | 0.1498 | 0.76383
1187 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-8 | 2Т | 321.0005 | 64.2001 | 0.321 | 0.0642 | 0.32736
1188 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 1Т | 12284.0588 | 924.865 | 12.2841 | 0.92486 | 12.3188
1189 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 2Т | 37116.7156 | 3852.7944 | 37.1167 | 3.8528 | 37.3161
1190 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 3Т | 12064.8162 | 888.9599 | 12.0648 | 0.88896 | 12.0975
1191 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 4Т | 37134.1603 | 3757.8692 | 37.1342 | 3.7579 | 37.3238
1192 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кутарбитка | 1Т | 337.8417 | 67.5683 | 0.33784 | 0.067568 | 0.34453
1193 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кутарбитка | 2Т | 486.9305 | 97.3861 | 0.48693 | 0.097386 | 0.49657
1194 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Маслово | 1Т | 1059.0399 | 148.2656 | 1.059 | 0.14827 | 1.0694
1195 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Менделеево | 1Т | 5961.876 | 359.416 | 5.9619 | 0.35942 | 5.9727
1196 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Менделеево | 2Т | 6734.0573 | 375.0837 | 6.7341 | 0.37508 | 6.7445
1197 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Митькино | 1Т | 1421.7811 | 255.9206 | 1.4218 | 0.25592 | 1.4446
1198 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Речпорт | 1Т | 2111.737 | 485.6995 | 2.1117 | 0.4857 | 2.1669
1199 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Речпорт | 2Т | 3094.6161 | 711.7617 | 3.0946 | 0.71176 | 3.1754
1200 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сетово | 1Т | 10734.0521 | 1983.7218 | 10.7341 | 1.9837 | 10.9158
1201 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сетово | 2Т | 423.9624 | 209.6389 | 0.42396 | 0.20964 | 0.47296
1202 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сумкино | 1Т | 1913.3717 | 334.8401 | 1.9134 | 0.33484 | 1.9424
1203 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сумкино | 2Т | 3420.8663 | 598.6516 | 3.4209 | 0.59865 | 3.4729
1204 | ТобЭС | ПС 110/6/10 кВ Татарка | 1Т | 3966.1371 | 1117.4434 | 3.9661 | 1.1174 | 4.1205
1205 | ТобЭС | ПС 110/6/10 кВ Татарка | 2Т | 3966.1371 | 1117.4434 | 3.9661 | 1.1174 | 4.1205
1206 | ТобЭС | ПС 110/6/10 кВ Татарка | 3Т | 217.9187 | 52.3005 | 0.21792 | 0.0523 | 0.22411
1207 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Тобольская | 1Т | 14083.8314 | 3709.6518 | 14.0838 | 3.7097 | 14.5642
1208 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Тобольская | 2Т | 11788.7281 | 2975.362 | 11.7887 | 2.9754 | 12.1584
1209 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Тобольская | 3Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1210 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Ульяновская | 1Т | 3304.8551 | 569.6041 | 3.3049 | 0.5696 | 3.3536
1211 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Ульяновская | 2Т | 4626.9549 | 1101.617 | 4.627 | 1.1016 | 4.7563
1212 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Ушарово | 1Т | 823.712 | 156.5053 | 0.82371 | 0.15651 | 0.83845
1213 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Чернаковская | 1Т | 722.898 | 130.1216 | 0.7229 | 0.13012 | 0.73452
1214 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Шестаково | 1Т | 1032.2948 | 154.8442 | 1.0323 | 0.15484 | 1.0438
1215 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Шестаково | 2Т | 1546.0397 | 231.906 | 1.546 | 0.23191 | 1.5633
1216 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Аксурка | 1Т | 1100.5513 | 249.9715 | 1.1006 | 0.24997 | 1.1286
1217 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Городская | 1Т | 4170.3895 | 925.9281 | 4.1704 | 0.92593 | 4.2719
1218 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Городская | 2Т | 3650.763 | 800.2402 | 3.6508 | 0.80024 | 3.7374
1219 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Дубровное | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1220 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Дубровное | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1221 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Зверосовсоз | 1Т | 1154.5019 | 206.0472 | 1.1545 | 0.20605 | 1.1727
1222 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Зверосовсоз | 2Т | 774.5978 | 144.8096 | 0.7746 | 0.14481 | 0.78802
1223 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Птицы | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Супра | 1Т | 1046.001 | 209.2002 | 1.046 | 0.2092 | 1.0667
1225 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Супра | 2Т | 140.8892 | 28.1778 | 0.14089 | 0.028178 | 0.14368
1226 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Ушаково | 1Т | 967.5935 | 154.815 | 0.96759 | 0.15481 | 0.9799
1227 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Шишкино | 1Т | 444.7838 | 111.196 | 0.44478 | 0.1112 | 0.45847