Вопрос:. Здравствуйте, Уважаемые коллеги! В связи с тем, что в техническом задании не четко определена номенклатура необходимого для выполнения работ оборудования, просим Вас предоставить количественный перечень оборудования или спецификации из рабочей документации, необходимого для приобретения подрядной организацией в рамках данного запроса.. Прочитать ответ:. Количественный перечень оборудования необходимый для приобретения подрядной организацией: ПС КНС-9: Высокочастотный заградитель DLTC 630/0,5 – 3 шт., Конденсатор связи для сети 110 кВ типа ССВ123 – 3 шт., Фильтр присоединения с разъединителем МСD 80 – 3шт. ПС Вышка Высокочастотный заградитель DLTC 630/0,5 – 2 шт. Конденсатор связи для сети 110кВ типа ССВ123- 2 шт. Фильтр присоединения с разъединителем MCD 80-2 шт. ПС Еты-Пур Высокочастотный заградитель DLTC 630/0,5 - 2 шт Конденсатор связи для сети 110кВ типа ССВ123 – 2 шт. Фильтр присоединения с разъединителем MCD 80 - 2 шт. ПС Новогодняя Высокочастотный заградитель DLTC 630/0,5 - 8 шт. Конденсатор связи для сети 110кВ типа ССВ123 – 8 шт. Фильтр присоединения с разъединителем MCD 80 - 8 шт..

Вопрос:. Здравствуйте, уважаемые коллеги! ТЗ предусматривает комплекс ПНР после установки нового оборудования. В Сводном сметном расчете расходы на ПНР не предусмотрены. Каким образом будет оплачиваться комплекс ПНР выполненный подрядной организацией или ПНР будут выполнены силами Заказчика?. Прочитать ответ:. В части наличия в техническом задании и проекте договора условий о пусконаладочных работах, в кратчайшие сроки будет проводится изменение конкурсной документации..

Вопрос:. Здравствуйте, уважаемые коллеги! В техническом задании и дефектной ведомости на ПС КНС-9, ПС Вышка и ПС Новогодняя установка конденсаторов связи предусмотрена одновременно на свайный фундамент и на лежневый. Типы конденсаторов связи, указанные в ТЗ не соответствуют типам конденсаторов связи в ДВ.. Прочитать ответ:. В дефектной ведомости и ТЗ предусмотрено устройство свайных фундаментов под порталы, а устройство лежневых фундаментов под опорные блоки конденсатора связи.

Вопрос:. Здравствуйте, уважаемые коллеги! В ТЗ на ПС Новогодняя предусмотрена установка двух порталов ПС-35 Я4С, В дефектной ведомости , монтаж этих порталов не предусмотрен.. Прочитать ответ:. В ТЗ и дефектной ведомости на ПС Новогодняя предусмотрена установка дополнительных секций ячейковых порталов ПСЛ-110ЯС. В ТЗ и дефектной ведомости установка двух порталов ПС-35 Я4С на ПС Новогодняя не предусмотрена..