	Вопрос:  [Исправить ответ] 
	Орлов Иван Викторович (ООО "КомплектЭнерго")  20.03.2012 10:38

	Для корректного расчета стоимости СМР просим предоставить следующую информацию:
1. План подстанции или существующие длины кабелей от ОПУ до участка реконструкции на ОРУ.
2. Объемы и состав по реконструкции кабельных лотков для раздельной прокладки силовых и контрольных кабелей от вновь устанавливаемого оборудования.
3. Существующий тип свайного основания для установки ТН.

	Прочитать ответ:
	Черных Юлия Николаевна  20.03.2012 14:22

	Запрашиваемая информация не может быть предоставлена, поскольку сбор всех исходных данных для проектирования выполняется проектной организацией с выездом на проектируемые объекты и их обследованием на месте (см.пункт 5.7 задания на проектирование)


