Вопрос: [Исправить ответ]; Дорошенко Сергей Михайлович (ООО "ВТИ") 12.04.2013 12:36. Согласно пункта 4.3 тех. задания указаны требования к ИВКЭ (УСПД), а в приложении №1 "Технические характеристики систем учёта" нет данных об УСПД. Установленны ли УСПД для сбора и передачи информации, если установлены, то укажите ли Вы марку и технические характеристики?. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 15.04.2013 13:00. УСПД не установлено должно устанавливаться в составе систему учёта ээ..

Вопрос: [Исправить ответ]; Дорошенко Сергей Михайлович (ООО "ВТИ") 12.04.2013 12:39. В составе конкурсной документации не указано кто согласовывает место усчтановки приборов у потребителя, Заказчик или Подрядчик?. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 15.04.2013 13:01. По ходу работ возможно согласование места установки приборов с потребителем подрядчиком, в сложном случае и при возникновение проблем согласовывает заказчик..

Вопрос: [Исправить ответ]; Дорошенко Сергей Михайлович (ООО "ВТИ") 12.04.2013 12:42. Для обеспечения унификации и стандартизации оборудования прошу высказать предпочтение по типам и маркам устанавливаемых приборов учёта.. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 15.04.2013 13:02. Возможна установка любого оборудования при условии совместимости с существующим оборудованием(счётчики KNUM, PLC концентраторы EHELON), c Программным обеспечением RDM и программой обработки "ИА Баланс"..

Вопрос: [Исправить ответ]; Дорошенко Сергей Михайлович (ООО "ВТИ") 12.04.2013 12:49. Место установки шкафа в ТЗ "...согласно проекта..." Можно ли уточнить место установки шкафов учёта и материал их изготовления?. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 15.04.2013 13:03. В соответствии п. 4.4 Технического задания..

Вопрос: [Исправить ответ]; Дорошенко Сергей Михайлович (ООО "ВТИ") 12.04.2013 12:56. В приложении №1 указаны только марка и сечение кабеля для монтажа приборов учёта. Где полный перечунь материалов необходимых для их монтажа?. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 15.04.2013 13:04. Согласно п.3 (Техничексого задания) Подрядчик должен выполнить предпроектное обследование и разработку проектно-сметной документации, в соответствии с вашим предложением вы должны определить перечень материалов необходимых для их монтажа предлагаемого вами оборудования..

Вопрос: [Исправить ответ]; Дорошенко Сергей Михайлович (ООО "ВТИ") 12.04.2013 13:00. Не указаны марка, тип, номинал трансформаторов тока и вводных автоматов, для шкафов учёта на ПС, РУ, КТП.. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 15.04.2013 13:05. В соответствии с п.4.2.2 (технического задания) тип, коэффициенты трансформации определяются проектом..