# Конкурс (тендер) № 30398 (вскрытие конвертов 2.07.2012 в 07:30) Ваш ответ успешно сохранен. Добавить информацию Вопрос: [Исправить ответ]. здравствуйте, где можно ознакомится или получить проектную документацию по данному конкурсу?. Прочитать ответ:. С проектной документацией можно ознакомиться в соответствии с п.11 Информационной карты конкурса... Вопрос: [Исправить ответ]. Прошу предоставить ПСД.. Прочитать ответ:. С проектной документацией можно ознакомиться в соответствии с п.11 Информационной карты конкурса... Вопрос: [Исправить ответ]. Скажите будет ли рассмотрено альтернативное предложение по замене кабеля корейского производства на полный его аналог производства России. Спасибо.. Прочитать ответ:. Нет. Так как при проектировании выполнено технико-экономическое обоснование, в том числе рассматривался и кабель российского производства. Наиболее удовлетворяющий по климатическим, техническим требованиям, надежности и большого опыта использования выбран корейский кабель с корейскими муфтами... Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день.Скажите является ли приложение №2 к договору только лишь формой "графика освоения кап. вложений, финансирования..." или при подготовке конк. документации необходимо учитывать те сроки, мероприятия и работы, которые там указаны.. Прочитать ответ:. При подготовке конкурсного предложения необходимо учитывать сроки, мероприятия и работы, оговоренные в приложении № 2... Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день!Возможна ли замена кабельно-проводниковой продукции производства LS Cable Ltd (Корея) на продукцию, удовлетворяющую всем необходимым требованиям, предъявляемым Заказчиком и учтенным в проекте, следующих производителей: 1. ILJIN ELECTRIC CO., LTD (Корея) 2. Taihan Electric wire Co., Ltd (Корея) 3. Sudkabel GmbH (Германия) 4. Nexans (Франция) 5. DEMIRER CABLO (Турция) 6. Prysmian Cables and Systems Oy (Голландия) 7. nkt cables GmbH (Германия) В случае принятия положительного решения по альтернативному поставщику кабельно-проводниковой продукции просим Вас указать конкретного поставщика. Также следует отметить, что кабельные системы данных производителей имеют необходимую аттестацию и сертификацию.. Прочитать ответ:. Замена поставки кабельно-проводниковой продукции другого поставщика не допускается.. Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день, по телефону, указанному в п. 11 информационной карты конкурса, третий день не отвечают на звонки!!! Можно ли получить проектно-сметную документацию другим образом ?. Прочитать ответ:. позвоните на рабочий мобильный 89323264597...