| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 03.03.2015 09:44 |
| --- | --- |
| Выгружено 03.03.2015 15:09 Добрый день! Просим уточнить по поз.8: "Комбинированный прибор для измерения параметров трансформаторов Блок К-0,4". Данный прибор не внесен в госреестр СИ, поставляется с заводской калибровкой, неповернный. Возможна ли поставка без первичной поверки, либо предлагать внесенный в реестр аналог? |  |
| Прочитать ответ: | 03.03.2015 15:09 |
| По информации завода изготовителя прибор состоит из трех измерителей каждый из них проходит первичную поверку. К поставке необходим заявленный прибор. |  |