	Вопрос:   

	19.11.2014 18:15 


	Прошу уточнить, в состав 1 шт. входят два преобразователя на 80А с суммарным током 160 А или один преобразователь на 80 А?


	Прочитать ответ:
	20.11.2014 14:54


	Для поставки нужен (один преобразователь с номинальным выходным током 80А и диапазон регулирования выходного тока от 1-80А). 



	


