Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по модернизации ПС 110 кВ филиала

АО  "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

| Вопрос: |  |
| --- | --- |
| Добрый день, изучив конкурсную документацию, просим дополнить "Приложение к ТЗ Технические решения", а именно дополнить его вложением "Техническое решение Модернизация ПС 110кВ Хасырейская", либо дать разъяснение о причине его отсутствия. Заранее спасибо. |  |

Ответ:

Техническое решение по замене масляных линейных вводов 110 кВ на объекты            ПС 110/10 кВ Хасырейская, ПС 110/6 кВ УГП-2, ПС 110/6 кВ УГП-15 не требуется, т.к. планируется выполнение работ по замене однотипных масляных линейных вводов на вводы с твердой изоляцией с аналогичными размерами.