Конкурс № 1125044

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ВЛ 35кВ, 110кВ Ишимского и Южного территориально - производственных отделений филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Вопрос:

В связи с отсутствием географических привязок объектов капитального ремонта и невозможностью их обследования в натуре, прошу вас сообщить следующие данные:

- транспортная схема с указанием протяженности проездов от дорог общего пользования (расчет объема отчистки от снега, поросли, намораживания проездов, расстояния до полигонов захоронения и последующей утилизации отходов);

- расчет количества отходов и их паспорта;

- уточнить условия пр-ва работ:

∙ возможность отключения на весь период ремонта или с включением ВЛ на ночь;

∙ наличие усложняющих факторов ведущих к увеличению сроков проведения работ, а именно: выполнение работ по просеке, по болоту, по пахотным землям, в стесненных условиях, в застроенной местности, наличие заборов;

∙ подходы к ПС;

∙ наличие коммуникаций вблизи действующих ВЛ.

Ответ:

Добрый день.

- В Техническом задании (Приложение №1 к Конкурсной документации) указано расстояние от РЭС до ВЛ (при необходимости готовы предоставить схемы заездов по конкретным объектам).

- В сметах учтен вывоз отходов (количество и тип отходов в соответствии с заменяемым оборудованием).

- Условия производства работ:

Усложняющие условия и факторы производства работ указаны в Техническом задании (Приложение №1 к Конкурсной документации).

Отключение на весь период ремонта или включение на ночь зависит от режимной обстановки, которая сложится при проведении ремонта.