Разъяснения 

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству "ВЛ 220 кВ Надым-Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард" в части "Заходы ВЛ 220 кВ на ПС 220 кВ Надым" филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети
Вопрос:
Просим дать разъяснение по аттестованным фирмам поставщикам на следующие материалы и оборудование: 1. Эмаль кремний органическая КО-174; 2. Сталь круглая диаметром 16 мм;
3. Сталь полосовая 40*6 мм;
4. Датчик открытия дверей ИО-102-2;
5. Датчик температуры КДТ-50;
6. Блок питания Метрон-608.
Ответ:

По данным позициям аттестация в ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО "Российские сети" не требуется.

