Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей зданий и сооружений филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети

| Вопрос: |  |
| --- | --- |
| Добрый день, Просим Вас, представить паспорта заводов-изготовителей оборудования, для окончательного формирования стоимости конкурсного предложения, так как для определения в каталогах нормо-часов затрачиваемых на обслуживание оборудования, необходимо знать его технические характеристики. В противном случае приведенные расчеты будут необоснованными. |  |

Ответ: Предоставить паспорта заводов изготовителей оборудования не представляется возможным.

Перечень оборудования с графиком обслуживания и регламентом работ по техническому обслуживанию предоставлен в Техническом задании (п.п.3.3.1., 3.3.2., 4.9., 6.8.).

Минимальные требования к численности персонала прописаны в Техническом задании (п.п. 3.6., 4.8., 6.9.).