Разъяснения
по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение корректировки проекта: "ВЛ 220 кВ Надым-Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард" в части "Заходы ВЛ 220 кВ на ПС 220кВ Надым" филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос: Прошу сообщить длину проектируемых ВЛ 220 кВ и ВЛ 6 кВ.
Ответ: Ориентировочная длина проектируемых ВЛ 220 кВ-2,5-3 км и ВЛ 6 кВ-1,5-2 км, точную необходимо определить проектом.
