# Конкурс (тендер) № 48686 (вскрытие конвертов 15.04.2016 в 09:00)

Вопрос: [Ответить]; Драгая Марина Алексеевна (ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР") 29.03.2016 10:56. Добрый день! Вам к комплекту нагрузочный измерительный с регулятором тока РТ-2048-06 с поверкой требуются кабели секундомерные – 2 шт., довожу до вашего сведения, что они не нужны для новой модификации. Прошу их исключить из поставки. Заранее спасибо..

Ответ:

Добрый день!

«Комплект для испытаний автоматических выключателей (до 6 кА) (с регулятором тока РТ-2048-06)» не подлежит корректировке и должен содержать все требуемые комплектующие в соответствии с требованиями Технического задания, а именно:

- блок силовой

- пульт управления;

- кабель соединительный;

- токопроводы сечением 150 мм, длиной 0,85 м – 2 шт.;

- кабели секундомерные – 2 шт.;

- формуляр;

- руководство по эксплуатации;

- свидетельство о первичной поверке.