Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов) филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос:

Добрый день. Согласно информации ООО НПО "Автоматики" оборудование систем АКП "УКТУС-ТМ" снято с производства в 2016 году. Будет ли пересмотр раздела РД 0991-024-ДТ, т.к. доукомплектовать существующую систему АСУ ТП оборудованием других заводов-изготовителей невозможно.

Ответ:

Корректировка раздела РД 0991-024-ДТ выполняться не будет. Существующую систему АСУ ТП доукомплектовывать оставшимся на рынке оборудованием. Недостающее оборудование предоставит филиал Северных электрических сетей АО «Тюменьэнерго».