Открытый запрос цен на право заключения договора поставки электротехнических материалов для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (№ 180043)

Вопрос от 08.10.12: «Укажите межцентровое расстояние U-образных тэн, и Вы не указали мощность ПЭТ на 1,0 квт. или на 1,5».

Ответ от 09.10.12: Мощность «ПЭТ-4» составляет 1,5 кВт. В остальной части смотрите  прилагаемую таблицу. Обратите, пожалуйста, внимание на уточненную конфигурацию «ТЭН водяной», а также на новое примечание (столбец 5).

| Наименование оборудования, материалов, запасных частей согласно техническому заданию | Тип, марка | Конфигурация | Меж.ценр.расстояние, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЭН 60А-13/0,63 S127 ф1 | ГОСТ 13268-88 | I-обр., U-обр. | 80 | Всего поставляется 390 шт., в т.ч.: 284 шт.-I-обр.; 106 шт.-U-обр. |
| ТЭН 70А 13/0,4 S 220 ф 2 | ГОСТ 13268-88 | U-обр. | 75 | - |
| ТЭН трубчатый | ТЭН 71А-13-04 S-220В | U-обр. | 60 | - |
| ТЭН трубчатый | ТЭН 71А-13-04 S-127В | U-обр. | 60 | - |
| ТЭН трубчатый | 60А 13/0,63 О 127 Ф1 | U-обр. | 60 | - |
| ТЭН (резисторы) С5-35В160 560 ОМ | 560 ОМ | Прямой | - | - |
| Электронагреватель | ТЭН 60А 13/0,63 О 127 ф1 | I-обр. | - | - |
| Электронагреватель ТЭН 70А 13/0,4 S 220В | ТЭН 70А 13/0,4 S 220В | U-обр. | 80 | - |
| ТЭН 60А-13/0,63 S127 ф1 | ГОСТ 13268-88 | U-обр., I-обр. | 80 | Всего поставляется 390 шт., в т.ч.: 246 шт.-U-обр.; 144 шт.-I-обр. |
| ТЭН 70А 13/0,4 S 220 ф 2 | ГОСТ 13268-88 | U-обр. | 276 шт. - 80 60 шт. - 75 80 шт. - 78 | - |
| ТЭН водяной | 170 В 13/8 J 380 | A-обр. | 75 | - |
| ТЭН 60А13/0,4 S 220 | 60А13/0,4S220 | U-обр. | 78 | - |