# Конкурс (тендер) № 37269 (вскрытие конвертов 07.11.2013 в 11:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 25.10.2013 07:54. Просим уточнить: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалыские ЭС: п. 5, 7 - где именно стоят УЗО, на вводе или нужны отходящие автоматы типа АВДТ на 1фазу? В каком количестве?. Прочитать ответ:; 29.10.2013 08:51. п.5 Щит освещения ЩО (состав 3 отходящих автомата АВДТ-16А/30мА 1Р+N) п.7 Щит освещения ЩО состав ( вводной автомат ВА 47-63 6кА, ЗР 63А 4 отходящих автомата АВДТ-16А/30мА 1Р+N).

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 28.10.2013 13:47. Тюменские РС Тюменское ТПО просим уточнить позиция 21 Рубильник РПЦ-34 400А шт. 40 - требуется с предохранителями или без предохранителей. Прочитать ответ:; 28.10.2013 14:51. Рубильник РПЦ-34 400А изготавливается с предохранителем.