| Вопрос: |  | 11.02.2015 12:44 |
| --- | --- | --- |
| Выгружено 12.02.2015 06:53 Добрый день! Уточните, пожалуйста, тип оперативного тока на ПС "Советская" |  |  |
| Прочитать ответ: |  | 12.02.2015 06:53 |
| Тип оперативного тока на ПС "Советская" - постоянный оперативный ток. |  |  |