# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 127335. Закрытый запрос цен на поставку ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ,...

Ваш ответ успешно сохранен.

Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 26282 по лоту № 4

Смотреть конкурентные переговоры № 26282 >>

Приём предложений завершается 11.03.2012 в 10:00 по московскому времени  (через 4 суток, 19 часов, 4 минуты и 19 секунд)

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]. Можно ли в случае участия в обеих конкурсных процедурах по ОПН (0,4-10 кВ и 35-110 кВ) в комплекте Предложения на бумажном носителе документы, относящиеся к правоспособности (Устав, выписка из ЕГРЮЛ, бух_балансы, Свидетельств о госрегистрации и постановке на налоговый учет и т.п.) высылать в одном экземпляре?. Прочитать ответ:. можно.

Вопрос: [Исправить ответ]. Проясните непонятное обозначение ОПН для Урайских ЭС (очевидно, описка): ОПН-6/12-10/650(II) Должно быть или - ОПН-6/7,2-10/650 (II) или ОПН-10/12-10/650 (II). Прочитать ответ:. Должно быть ОПН-6/7,2-10/650 (II) УХЛ1.

Вопрос: [Исправить ответ]. Просим уточнить правильность маркировки позиций ОПН-0,4/0,26-10(I)УХЛ1 и ОПН-6/12-10/650(II)УХЛ1.. Прочитать ответ:. Уточняем: Для Ишимского ТПО - ОПН-0,4/0,38-10(I) УХЛ1 Для Урайских ЭС - ОПН- 6/7,2-10/650 (II) УХЛ1.

Вопрос: [Исправить ответ]. Учитывая уточнение написания ОПН-6/7,2-10/650(II) УХЛ1 для Урайских ЭС получается, что в перечне продукции для этих электр_сетей стоит сразу 2 одинаковые строчки: ОПН-6/7,2-10/650(II) УХЛ1 - по 6 шт. Тогда эти 2 строчки можно объединить и указать количество 12 шт. ?. Прочитать ответ:. Эти строчки можно объединить и указать количество 12 штук.

Вопрос: [Исправить ответ]. Можно ли в представленной форме ценового Предложения на поставку НЕ заполнять графу "Сумма транспортных расходов", т.к. заранее она неизвестна и к тому же включается в стоимость продукции?. Прочитать ответ:. графу "Сумма транспортных расходов" заполнять обязательно, так как в стоимость продукции входят транспортные расходы, сумму вы можете вычислить.