Открытый запрос цен на право заключения договора поставки

электроустановочных материалов для нужд филиала

ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (№ 180451)

Вопрос от 15.10.12: «Подскажите, пожалуйста, к какому оборудованию запрашиваются вот эти позиции:

291	Плата контроля выключателей	758.725.045/2	шт.	1

292	Плата контроля выключателей	758.725.045/3	шт.	1

293	Плата контроля выключателей	758.725.045/9	шт.	1».

Ответ от 16.10.12:  «Вышеуказанные платы контроля выключателей (завод-изготовитель: ЗАО "Межрегиональное Производственное Объединение Технического Комплектования "Технокомплект", www.technocomplekt.ru) приобретаются для  устройств оперативного тока АУОТ-М2-220-УХЛ4».