# Конкурс (тендер) № 37319 (вскрытие конвертов 05.11.2013 в 12:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 24.10.2013 13:23. Прошу оформить заказ в соответствии с маркировкой, указанной в каталоге: Амперметр PA 194I-2X1 -56шт. Амперметр PA194I-2K1T 200/5 -8шт. Амперметр PA194I-2K1T 2000/5 -2шт. Амперметр PA194I-5X1 -25шт. Амперметр PA195I-AК1 -42шт. Варметр PS 194Q-2X1 -32шт. Ваттметр PS194P-2К1 0-4 MW 10000/100 -2шт. Ваттметр PS 194P-2X1 -42шт. Ваттметр PS194P- 2K1 0-20 мА -2шт. Ваттметр PS194P-2K1 0-4 MW 200/5 -2шт. Ваттметр PS194P-2K1 0-40 MW 35000/100 -4шт. Ваттметр S194P-2K1 0-40 MW 600/5 -4шт. Вольтметр PZ 194U-2K1T -25шт. Вольтметр PZ 194U-2X1Т -68шт. Вольтметр PZ 194U-5X1 -25шт. Каталог передан на эл.адрес mezheninan@id.te.ru. Прочитать ответ:; 28.10.2013 14:14. Урайские ЭС п.2 Ваттметр цифровой PS194P-2К1Т 100/5 10000/100В 0-5мА К 3ф.3п -70+40 кл.т.0,5 - 2шт. п.3 Амперметр PA194I-2K1T 200/5A 0-5мА К -70+40 кл.т.0,5 -25шт. п.4 Амперметр PA194I-2K1T 500/5A 0-5мА К -70+40 кл.т.0,5 -8шт. п.5 Амперметр РА194I-2K1T 1000/5A 0-5мА К -70+40 кл.т.0,5 -2шт. п.6 Амперметр PA 194I-2K1T 100/5А 0-5мА К -70+40 кл.т.0,5 -25шт. п.14 Варметр PS194Q-2K1T 200/5 6000/100В К 3ф.3п -70+40 кл.т.0,5 -25шт. п.15 Ваттметр цифровой PS194P-2K1T 100/5 110000/100В 0-5мА К 3ф.3п -70+40 кл.т.0,5 -2шт. п.16 Ваттметр цифровой PS194P-2K1T 150/5 110000/100В 0-5мА К 3ф.3п -70+40 кл.т.0,5 -2шт. п.17 Ваттметр цифровой PS194P-2K1T 500/5 35000/100В 0-5мА К 3ф.3п -70+40 кл.т.0,5 -4шт. п.18 Ваттметр PS194P-2K1T 500/5 35000/100В 0-5мА К 3ф.3п -70+40 кл.т.0,5 -4шт. п.19 Ваттметр PS194P-2K1T 400/5 6000/100В 0-5мА К 3ф.3п -70+40 кл.т.0,5 -25шт. п.20 Вольтметр PZ 194U - 2X1 380В 0-5мА К 3ф.4п. -40+70 Кл.т.0,5 -25шт. п.20 Вольтметр PZ 194U - 2X1T 10000/100В 0-5мА К 3ф.3п. -40+70 Кл.т.0,5 -25шт. п.21 Вольтметр PZ 194U - 2X1T 6000/100В 0-5мА К 3ф.3п. -40+70 Кл.т.0,5 -25шт. п.26 Вольтметр PZ 194U - 2К1Т 35000/100В 0-5мА К 3ф.4п. -40+70 Кл.т.0,5 -25шт. Тюменское ТПО п.5 Амперметр PA 194I-AX1 100/5 К -40+70 кл.т 0,5 - 42шт. п.6 Амперметр PA 194I-2X1 100/5 К -40+70 кл.т 0,5 - 29шт. п.7 Вольтметр PZ 194U-2X1T 110000/100В К -40+70 кл.т 0,5 - 16шт. п.8 Ваттметр PS 194P-2X1 100/5 110000/100В 3ф. 3пр К -40+70 кл.т 0,5 - 15шт. п.9 Варметр PS 194Q-2X1 100/5 110000/100В 3ф.3пр К -40+70 кл.т 0,5 - 5шт. Южное ТПО п.1 Амперметр PA 194I-2X1 100/5А К -40+70 кл.т.0,5 - 2шт. п.2 Вольтметр PZ 194U-2X1 10000/100В К -40+70 кл.т. 0,5 - 2шт. п.3 Ваттметр PS 194P-2X1 400/5А 110000/100В К -40+70 кл.т.0,5 - 2 шт. п.4 Варметр PS 194Q-2X1 400/5А 110000/100В К -40+70 кл.т.0,5 -2 шт..