Вопрос: [Исправить ответ]; Кизченко Геннадий Владимирович (АО "Энергомера") 07.10.2016 16:29. Необходимо уточнить следующее: 1) В какую систем верхнего уровня необходимо производить интеграцию? 2) Согласно приложениям с перечнем потребителей присутствуют существующие системы на базе : Echelon, Lаndis, Матрица, Энергомера. Прошу Вас пояснить по ТП где уже установлена существующая система, необходимо производить только модернизацию ТП (добавление приборов учета) без демонтажа существующей системы и приборов учета? 3) Возможно ли полностью произвести замену существующей системы на таких ТП?. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 10.10.2016 14:31. Добрый день! 1) Интеграцию необходимо производить в систему верхнего уровня организованную на базе ПК "Энергосфера". 2) Да. В предыдущих договорах на ТП предусматривались системы учета, построенные на оборудовании фирм Echelon, Lаndis, Матрица, Энергомера. Необходимо производить только модернизацию ТП (добавление приборов учета и возможно контроллеров/концентраторов/УСПД) без демонтажа существующей системы и приборов учета. 3) Нет. Такая замена не рассматривается..