Приложение №2 к договору

№___ от    __________ 2018г.

План технического обслуживания инженерно-технических средств охраны

на объектах Красноленинского РЭС филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс в 2019 году.

1. Перечень объектов, на которых необходимо выполнить комплекс работ по техническому обслуживанию:

| № | Наименование РЭС | Местонахождение РЭС | Наименование ПС, объекта | Год ввода систем безопасности | Класс напряжения ПС | Расстояние до объекта от филиала ТЭ,км | Расстояние до объекта от РЭС, км | Транспортная схема |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Зимник, км | Грунтовая дорога, км | Дорога с твердым покрытием, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Красноленинский | г. Нягань | №1 | 2010,2015 | 110 кВ | 18 | 18 |  |  | 18 |
| 2 | Красноленинский | г. Нягань | №2 | 2012 | 110 кВ | 14 | 14 |  |  | 14 |
| 3 | Красноленинский | г. Нягань | №3 | 2012 | 110 кВ | 260 | 260 | 210 |  | 50 |
| 4 | Красноленинский | г. Нягань | №4 | 2012 | 110 кВ | 50 | 50 |  |  | 50 |
| 5 | Красноленинский | г. Нягань | №5 | 2015 | 110 кВ | 117 | 117 |  |  | 117 |
| 6 | Красноленинский | г. Нягань | №6 | 2013 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7 | Красноленинский | г. Нягань | №7 | 2013 |  | 0,3 | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 8 | Красноленинский | г. Нягань | №8 | 2013 |  | 18 | 18 |  |  | 18 |
| 9 | Красноленинский | г. Нягань | №9 | 2015 |  | 7 | 6,5 |  |  | 7 |

2. Перечень  и объемы выполняемых работ по техническому обслуживанию:

| Наименование РЭС | Наименование ПС | Место расположения объекта | Вид работ | Перечень работ | Срок выполнения | Ед.изм | Наименование оборудования и материалов | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноленинский | №1 | г. Нягань, городская черта | ТО-1, ТО-2 | Работы предусмотренные техническим заданием (приложение 1 к договору) | ТО-1- ежемес., ТО-2-ежеквар. (с 15 по 30 число последнего месяца) |  | В соответствии с техническим заданием (приложение 1 к договору) |  |
|  | №2 | г. Нягань, городская черта | ТО-1, ТО-2 | Работы предусмотренные техническим заданием (приложение 1 к договору) | ТО-1- ежемес., ТО-2-ежеквар. (с 15 по 30 число последнего месяца) |  | В соответствии с техническим заданием (приложение 1 к договору) |  |
|  | №3 | Березовский р-он, лесной массив | ТО-1, ТО-2 | Работы предусмотренные техническим заданием (приложение 1 к договору) | ТО-1, ТО-2-ежеквар. (с 15 по 30 число последнего месяца) |  | В соответствии с техническим заданием (приложение 1 к договору) |  |
|  | №4 | Октябрьский район, п. Приобье | ТО-1, ТО-2 | Работы предусмотренные техническим заданием (приложение 1 к договору) | ТО-1- ежемес., ТО-2-ежеквар. (с 15 по 30 число последнего месяца) |  | В соответствии с техническим заданием (приложение 1 к договору) |  |
|  | №5 | Октябрьский район, лесной массив | ТО-1, ТО-2 | Работы предусмотренные техническим заданием (приложение 1 к договору) | ТО-1- ежемес., ТО-2-ежеквар. (с 15 по 30 число последнего месяца) |  | В соответствии с техническим заданием (приложение 1 к договору) |  |
|  | №6 | г. Нягань, городская черта | ТО-1, ТО-2 | Работы предусмотренные техническим заданием (приложение 1 к договору) | ТО-1- ежемес., ТО-2-ежеквар. (с 15 по 30 число последнего месяца) |  | В соответствии с техническим заданием (приложение 1 к договору) |  |
|  | №7 | г. Нягань, городская черта | ТО-1, ТО-2 | Работы предусмотренные техническим заданием (приложение 1 к договору) | ТО-1- ежемес., ТО-2-ежеквар. (с 15 по 30 число последнего месяца) |  | В соответствии с техническим заданием (приложение 1 к договору) |  |
|  | №8 | г. Нягань, городская черта | ТО-1, ТО-2 | Работы предусмотренные техническим заданием (приложение 1 к договору) | ТО-1- ежемес., ТО-2-ежеквар. (с 15 по 30 число последнего месяца) |  | В соответствии с техническим заданием (приложение 1 к договору) |  |
|  | №9 | г. Нягань, городская черта | ТО-1, ТО-2 | Работы предусмотренные техническим заданием (приложение 1 к договору) | ТО-1, ТО-2-ежеквар. (с 15 по 30 число последнего месяца) | Шт. | В соответствии с техническим заданием (приложение 1 к договору) |  |

Сведения по точному местонахождению объектов, составу ИТСО, будут предоставлены участникам, прошедшим квалификационный отбор.

| ЗАКАЗЧИК АО"Тюменьэнерго" ______________________/Ф.И.О./_ М.П. |  | ПОДРЯДЧИК ___________________ /Ф.И.О./ М.П. |
| --- | --- | --- |