Вопрос: [Исправить ответ]; ) 12.10.2018 14:35. Выгружено 15.10.2018 08:59 [Выгрузить] Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети поз. 71Releco C4-R30 DC укажите напряжение катушки , Ваш ответ -Постоянное напряжение 220В. Это реле бывает только до DC 110 V., уточните. Прочитать ответ:; 15.10.2018 08:57. Ответ: Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети. Поз.71 Реле промежуточное Releco C4-R30 DC 110..

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 12.10.2018 12:09. Выгружено 15.10.2018 08:59 [Выгрузить] Предохранитель ПРС-6 У3 поз. 42 Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Ишимское ТПО, уточните только основание (держатель) нужен или комплект с предохранителем ( плавкой вставкой ) ? если с предохр. , то на сколько ампер. Прочитать ответ:; 12.10.2018 15:26. Ответ: Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Ишимское ТПО. Поз. 42 Предохранитель ПРС-6 У3. Нужен комплект с предохранителем (плавкой вставкой) на 25А. можно без корпуса..