| Вопрос: [Исправить ответ] | Караманов Ильнур Фаильевич (ООО "Кабельснаб-Электро") 13.10.2014 09:41 |
| --- | --- |
| Выгружено 15.10.2014 16:02 п. 3,4,5,13,16 укажите высоту изоляторов |  |
| Прочитать ответ: | Капустенко Алексей Владимирович 15.10.2014 16:02 |
| Здравствуйте! 3) Изолятор ОТПК10-110-Б-2 УХЛ1-Строительная высота 1050 мм 4) Изолятор ОТПК 10-35 Г-2 УХЛ1 - Строительная высота 500 мм 5) Изолятор опорный ОТПК4-110В-2УХЛ1-01 - Строительная высота 1050 мм 13) Изолятор ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1- Строительная высота 500 мм 16) Изолятор опорный ОТПК4-110В-2УХЛ1-01 - Строительная высота 1050 мм |  |