| Вопрос: | 22.10.2013 09:17 |
| --- | --- |
| Добрый день! Уточните,пожалуйста: Позиция №3 давление? Позиция №7-8 давление,присоединение, материал корпуса? Позиция №9 давление? Позиция №10-11давление,присоединение, материал корпуса? |  |
| Прочитать ответ: | 22.10.2013 13:47 |
| По позиции № 3. Задвижка чугунная фланцевая Ду80, давление Ру16, среда применения - трансформаторное масло, привод - ручной. По позициям № 7-8. Корпус – латунный, никелированный, давление Ру16, резьба присоединений – внутренняя/внутренняя. По позиции № 9. Давление Ру16. По позициям № 10-11. Корпус – латунный, никелированный, давление Ру16, резьба присоединений – внутренняя/внутренняя. |  |