# Конкурс (тендер) № 32174 (вскрытие конвертов 22.11.2012 в 12:00)

Ваш ответ успешно сохранен.

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 2 Претенденты - 10 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Серов Евгений Виленинович (ЗАО "Индустройпроект") 29.10.2012 09:32. Прошу сообщить за чей счет предполагается проведение Госэкспертизы проектной документации?. Прочитать ответ:; Артамонов Дмитрий Николаевич 29.10.2012 14:19. Получение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, согласно техническому заданию поручается проектной организации за счет средств предусмотренных в календарном плане к договору. Подрядчик заключает договор с управлением вневедомственной государственной экспертизы оплачивает затраты и выставляет Заказчику, после получения положительного Заключения Государственной экспертизы с приложением копии договора с экспертизой и платежным поручением об оплате..

Вопрос: [Исправить ответ]; Орлов Иван Викторович (ООО "КомплектЭнерго") 29.10.2012 11:00. Просим рассмотреть возможность предоставления существующей схемы электрической сети 110 кВ.. Прочитать ответ:; Артамонов Дмитрий Николаевич 29.10.2012 14:29. Предоставляем обзорную схему НЭС Скачать файл Обзорная схема НЭС.jpg (10.3 Мб).