Акционерное общество

«РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Россети Тюмень» ________________ О. А. Кинаш «_____»_________________202_ г. | УТВЕРЖДЕНО Заместитель генерального директора –руководитель Аппарата АО «Россети Тюмень» ________________И. Р. Казбеков «_____»_________________202_ г. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»

СУРГУТ

2024

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Эксплуатация и ремонт оборудования распределительных устройств

подстанций электрических сетей»

| № п/п | Должность согласующего | Ф.И.О. согласующего | Отметка о согласовании | Подпись согласующего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования | П.Н. Юшко |  |  |
| 2. | Начальник департамента эксплуатации | А.В. Дьяков |  |  |
| 3. | Руководитель Центра управления сетями | А.Н. Полозов |  |  |
| 4. | Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля | О.П. Ишмухаметова |  |  |
| 5. | Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению | В.Г. Демихов |  |  |

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | 4 |
| Учебный план | 5 |
| Календарный учебный график | 5 |
| Учебно-тематический план | 6 |
| Программа обучения | 8 |
| Оценка результатов освоения программы | 16 |
| Организационно-методические условия реализации программы | 16 |
| Перечень документов для подготовки по программе | 17 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Эксплуатация и ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей» (далее – Программа) разработана для обучения работников предприятий, относящихся к виду профессиональной деятельности 20.032 «Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей».

# Целью реализации Программы является совершенствование компетенций, необходимых для вида профессиональной деятельности - Обеспечение обслуживания и ремонта оборудования подстанций электрических сетей.

# Содержание Программы разработано в соответствии c установленными квалификационными требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 августа 2021 года № 611н); Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст. 11, глава 10 ст. 76); «Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 
№ ДЛ1/05вн).

Категория слушателей: работники, имеющие квалификацию и стаж работы по профессиям «Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств», «Электрослесарь».

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Срок освоения Программы: 40 ак/часов.

Режим занятий: 8 академических часов в день.

Форма обучения: очная и заочная с применением дистанционных технологий.

В результате обучения по Программе у слушателей должны будут сформироваться (либо совершенствоваться) профессиональные компетенции в соответствии с требованиями профессионального стандарта:

Обобщенные трудовые функции:

- С- Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ;

- D - Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 750 кВ включительно.

# Обучение завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. Слушателям, успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

# Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Настоящая Программа не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания программы без разрешения АО «Россети Тюмень».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Эксплуатация и ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей»

| Наименование разделов, модулей | Кол-во часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- |
| Теоретическое обучение | 31 | - |
| Практическое обучение | 7 | Оценка деятельности на практических занятиях |
| Итоговая аттестация | 2 | Квалификационный экзамен |
| ИТОГО | 40 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Эксплуатация и ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей»

| № | Наименование дисциплины | Нагрузка в часах | Учебные дни |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теоретическое обучение | 31 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Практическое обучение | 7 | 3 |  | 2 | 2 |  |
| 3. | Итоговая аттестация | 2 |  |  |  |  | 2 |

Учебно-тематический план

| Наименование модулей и тем | Всего, ак.час. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практика |
| Общепрофессиональный курс | 12 | 7 | 5 |
| Модуль 1. Требования охраны труда, пожарной безопасности | 8 | 5 | 3 |
| 1.1. Охрана и безопасность труда | 6 | 4 | 2 |
| 1.2. Пожарная безопасность | 2 | 1 | 1 |
| Модуль 2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 4 | 2 | 2 |
| 2.1. Виды микротравм и травм на производстве | 2 | 1 | 1 |
| 2.2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 2 | 1 | 1 |
| Специальный курс | 26 | 24 | 2 |
| Модуль 3. Организация эксплуатации и ремонта электрооборудования распределительных устройств | 2 | 2 | - |
| 3.1. Организация эксплуатации и ремонта электрооборудования распределительных устройств | 1 | 1 | - |
| 3.2. Оформление ремонтной документации | 1 | 1 | - |
| Модуль 4. Устройство, эксплуатация электрооборудования распределительных устройств. Технология ремонта основного электротехнического оборудования | 17 | 17 | - |
| 4.1. Схемы и конструкции распределительных устройств | 1 | 1 | - |
| 4.2. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы | 2 | 2 | - |
| 4.3. Выключатели масляные (баковые, малообъемные колонковые) | 2 | 2 | - |
| 4.4. Выключатели вакуумные, воздушные, элегазовые | 2 | 2 | - |
| 4.5. Высоковольтные вводы и изоляторы | 1 | 1 | - |
| 4.6. Разъединители, отделители, короткозамыкатели, высоковольтные предохранители, выключатели нагрузки. Cоединение шин, проводов и подсоединение их к контактным зажимам | 2 | 2 | - |
| 4.7. Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН). Конденсаторы связи, высокочастотные заградители. | 1 | 1 | - |
| 4.8. Средства защиты от перенапряжений. Разрядники, ОПН. Заземляющие устройства. Дугогасящие катушки. | 1 | 1 | - |
| 4.9. Кабельное хозяйство распределительных устройств. Цепи вторичной коммутации | 1 | 1 | - |
| 4.10. Аккумуляторные батареи. Зарядные устройства аккумуляторных батарей | 1 | 1 | - |
| 4.11. Трансформаторное масло. Производство работ с применением трансформаторного масла, растворителей, эмалей, замазок, электропроводящей смазки | 1 | 1 | - |
| 4.12. Дефекты при эксплуатации оборудования в электроустановках и их предупреждение | 2 | 2 | - |
| Модуль 5. Диагностика оборудования распределительных устройств. Измерения параметров электрооборудования | 5 | 4 | 1 |
| 5.1. Диагностика оборудования распределительных устройств | 3 | 3 | - |
| 5.2. Измерения параметров электрооборудования распределительных устройств | 2 | 1 | 1 |
| Модуль 6. Организация такелажных работ и работ на высоте | 2 | 1 | 1 |
| 6.1. Организация такелажных работ и работ на высоте | 2 | 1 | 1 |
| Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 2 | - | - |
| ИТОГО: | 40 |  |  |

Программа обучения

Модуль 1. Требования охраны труда, пожарной безопасности.

1.1. Охрана и безопасность труда.

Охрана труда.

Основные положения законодательства РФ по охране труда. Служба государственного надзора за охраной и безопасностью труда, безопасной эксплуатацией оборудования. Контроль со стороны работодателя за соблюдением требований охраны труда и безопасной эксплуатацией оборудования.

Общественный контроль охраны и безопасности труда. Производственный травматизм, его причины, меры предупреждения. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с производством.

Ответственность руководителей предприятия и рабочих за соблюдением норм и правил охраны и безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Правила внутреннего распорядка предприятия. Влияние условий труда на работоспособность человека.

Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках.. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска. Организация работ в электроустановках по распоряжению. Охрана труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках. Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению. Надзор за бригадой. Изменение состава бригады при проведении работ в электроустановках. Перевод на другое рабочее место. Оформление перерывов в работе и повторных допусков к работе в электроустановках. Сдача приемка рабочего места, закрытие наряда-допуска, распоряжения после окончания работы в электроустановках.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ в электроустановках. Общие требования. Производство переключений и отключений. Вывешивание предупредительных плакатов, ограждений рабочего места. Проверка отсутствия напряжения. Охрана труда при установке заземлений на ВЛ.

Назначение заземления. Особенности электрических сетей с изолированной и глухозаземлённой нейтралью. Рабочее и защитное заземление электрооборудования. Заземляющий контур Распространение электротока в земле. Естественные и искусственные заземлители. Порядок пользования и требования, предъявляемые к переносному заземлению.

Меры безопасности при работе на высоте. Безопасные методы производства работ на воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, под наведенным напряжением.

Работа с применением механизмов и грузоподъемных машин.

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в ЭУ.

Классификация средств защиты. Электрозащитные средства для работы в электроустановках напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Основные и дополнительные электрозащитные средства до 1000 В и выше 1000 В.

Порядок пользования средствами защиты. Требования к отдельным видам средств защиты и правила пользования ими. Изолирующие клещи. Электроизмерительные клещи. Указатели напряжения до 1000 В и выше 1000 В. Резиновые диэлектрические перчатки, боты, галоши, инструмент с изолирующими рукоятками. Переносные заземления.

Испытания средств защиты. Электрические испытания. Механические испытания. Учет и содержание средств защиты. Нормы комплектования средствами защиты. Плакаты и знаки безопасности.

Требования безопасности при работе с инструментами и приспособлениями.

Обязанности работодателя при обеспечении охраны труда:

- содержание и эксплуатация инструмента и приспособлений в соответствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя;

- контроль за соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда.

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействие которых возможно при выполнении работ с применением инструмента и приспособлений на работников.

Работодатели вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, улучшающие условия труда работников.

Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов). Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам) и организации рабочих мест.

Требования охраны труда к эксплуатации инструмента и приспособлений. Требования охраны труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями. Требования охраны труда при работе с электрифицированным инструментом и приспособлениями. Требования охраны труда при выполнении работ с применением приставных лестниц, стремянок, лесов.

Промышленная санитария и гигиена труда.

Задачи промышленной санитарии. Неблагоприятные условия работы: метеорологические условия в открытых распредустройствах. Основные мероприятия (профилактические и защитные), уменьшаемые вредность производства.

Правила пользования аптечкой первой помощи. Спецодежда и ее использование. Контроль со стороны работников по охране труда и общественных инспекторов за осуществлением мероприятий по оздоровлению и улучшению условий труда на предприятиях.

1.2. Пожарная безопасность.

Общее понятие о горении. Условия возникновения горения и пожара. Общие понятия о классах пожаров горючих веществ и материалов. Порядок и способы действий при пожаре, места расположения на объектах первичных средств пожаротушения. Виды используемых на объектах огнетушителей по виду огнетушащего вещества и правила их пользования. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Причины возникновения пожара в электроустановках: нарушение требований пожарной безопасности, неисправность электрооборудования и электроустановок, нарушение эксплуатации электрооборудования и электроустановок. Требования безопасности при тушении электроустановок и производственного оборудования. Способы тушения электроустановок и производственного оборудования. Меры безопасности при тушении пожара углекислотными и порошковыми огнетушителями на оборудовании, находящимся под напряжением.

Меры безопасности при выполнении сварочных и других огневых работ. Требования пожарной безопасности к содержанию производственных помещений, спецодежды и спецобуви.

Модуль 2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве.

2.1. Виды микротравм и травм на производстве.

По тяжести полученных последствий (квалифицирующим признаком считаются особенности полученных повреждений, их возможные последствия, обратимые или нет, их протяженность во времени): микротравмы, легкие – повреждения легкой и средней степени тяжести, позволяющие полностью восстановить трудоспособность со временем; тяжелые, смертельные.

По причине случившегося травматизма: технические (инженерные) причины, организационные причины, личностные (психофизиологические) причины.

2.2. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

Первая помощь при поражении электрическим током. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Правила и приемы освобождения. Спуск пострадавшего с опоры. Вызов скорой медицинской помощи. Проведение искусственного дыхания. Проведение непрямого массажа сердца. Оказание помощи при ранениях, кровотечениях, ожогах и переломах. Оказание помощи в случаях обморока, тепловом и солнечном ударах, отравлениях, укусах животных и насекомых, переохлаждении и обморожении. Транспортировка пострадавших.

Модуль 3. Организация эксплуатации и ремонта электрооборудования распределительных устройств.

3.1. Организация эксплуатации и ремонта электрооборудования распределительных устройств.

Правила и документы, определяющие организацию работ по ремонту и эксплуатации оборудования: ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, объемы и нормы испытаний электрооборудования. Общие положения, касающиеся организации эксплуатации и ремонта.

Виды ремонтных работ. Технологические карты на капитальный, текущий ремонты. Применение и содержание ППР (проектов производства работ).

Требования к организации ремонтных работ, изложенные в Правилах организации технического обслуживания и ремонтов объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013.

Требования экологической безопасности при проведении ремонтных работ.

3.2. Оформление ремонтной документации.

Состав ремонтной документации. Порядок и сроки оформления документации.

Параметры, заполняемые при проведении текущих, средних и капитальных ремонтов оборудования.

Модуль 4. Устройство эксплуатация электрооборудования распределительных устройств. Технология ремонта основного электротехнического оборудования.

4.1. Схемы и конструкции распределительных устройств.

Схемы, устройство, элементы конструкций, закрытых и открытых распределительных устройств.

Допустимые расстояния от людей и механизмов до токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Чтение схем первичных соединений электрооборудования распределительных устройств подстанций.

Общие правила вывода оборудования распределительных устройств в ремонт и допуска к работам в электроустановках.

4.2. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы.

Типы, конструктивное устройство и технические данные силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов.

Основные дефекты, наиболее часто встречающиеся повреждения трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов.

Диагностика, оформление дефектной ведомости.

Виды ремонтов и их назначение.

Эксплуатация и объем ремонта системы охлаждения Д и ДЦ.

Назначение, правила эксплуатации и ремонт пленочной защиты масла.

Назначение, правила эксплуатации и ремонт азотной защиты масла.

Требования, предъявляемые к эксплуатации и ремонту термосифонных фильтров, адсорбционных фильтров, воздухоочистительных фильтров.

Назначение газовой защиты трансформаторов, принцип работы газового реле. Принцип работы и обслуживания предохранительных клапанов, отсечных клапанов.

Сокращенный и хроматографический анализы трансформаторного масла. Требования, предъявляемые к отбору проб масла из бака трансформатора и бака контактора РПН.

Требования при работах со сливом масла из трансформатора и осмотрам активной части. Ремонт активной части трансформатора в условиях подстанции.

Подготовка и необходимое оборудование для капитального ремонта.

Организация и порядок замены вводов.

Сушка и подсушка изоляции трансформаторов.

Вакууммирование, сушка и заливка трансформаторного масла.

Требования к эксплуатации РПН, ПБВ и приводов к ним. Наиболее часто встречающиеся повреждения РПН, ПБВ.

Оценка технического состояния трансформаторов после ремонта по результатам испытаний.

Требования Правил охраны труда при ремонте и техническом обслуживании силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов.

4.3. Выключатели масляные (баковые, малообъемные колонковые).

Классификация и типы. Особенности конструкций. Гашение дуги в масляных выключателях различного типа. Устройство, основные характеристики и регулировка масляных выключателей.

Объем и сроки выполнения текущего и капитального ремонта.

Требования к качеству масла.

Приводы масляных выключателей, их типы, особенности устройства и характеристики. Ремонт и регулировка приводов.

Диагностика, наиболее часто встречающиеся повреждения и дефекты масляных выключателей.

Требования Правил охраны труда при техническом обслуживании и ремонте масляных выключателей.

4.4. Выключатели вакуумные, воздушные, элегазовые.

Вакуумные и элегазовые выключатели - типы, устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.

Вакуумные выключатели.

Классификация, типы, особенности конструкций. Вакуумная дугогасительная камера. Основы компоновки и элементы конструкции вакуумных выключателей. Техническое

обслуживание и ремонт.

Особенности эксплуатации вакуумных выключателей с различными типами привода.

Меры безопасности при проведении испытаний.

Элегазовые выключатели.

Общие сведения об элегазовом оборудовании. Основные свойства элегаза.

Основные технические данные и устройство элегазовых выключателей. Особенности монтажа и эксплуатации.

Газотехнологическая подготовка элегазового оборудования. Требования Правил техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте вакуумных и элегазовых выключателей.

Воздушные выключатели.

Особенности конструкции (давление воздуха в резервуаре выключателя, запорный вентиль, обратный клапан, препятствующий выходу сжатого воздуха, фильтр для очистки поступающего в выключатель воздуха, устройство для слива воды из нижней части резервуара (резервуаров) и выпуска воздуха).

Гашение дуги. Устройство создания сжатого воздуха – компрессор. Система пневмопроводов. Устройство хранения сжатого воздуха – ресивер.

Технология ремонта. Объем и периодичность текущего ремонта, капитального ремонта.

Регулировочные характеристики.

Особенности эксплуатации и меры безопасности.

4.5. Высоковольтные вводы и изоляторы.

Высоковольтные вводы.

Классификация вводов. Типы и особенности конструкции, достоинства и недостатки.

Ремонт высоковольтных вводов различных типов и производителей, осмотр, диагностика.

Взаимозаменяемость высоковольтных вводов различного исполнения.

Изоляторы.

Классификация и типы. Требования, предъявляемые к изоляторам в открытых и закрытых распределительных устройствах. Условия работы изоляции, расположенной в зоне загрязнений. Типы, конструкция и характеристика фарфоровых опорных (штыревых, стержневых), проходных и подвесных изоляторов, применяемых в распределительных устройствах. Способы установки изоляторов и крепления к ним шин и проводов.

Виды повреждений фарфоровых изоляторов и методы их обнаружения во время эксплуатации и ревизии. Взаимозаменяемость фарфоровых и полимерных опорно-стержневых изоляторов.

Требования Правил охраны труда при техническом обслуживании.

4.6. Разъединители, отделители, короткозамыкатели, высоковольтные предохранители, выключатели нагрузки. Соединение шин, проводов и подсоединение их к контактным зажимам.

Разъединители.

Классификация и типы разъединителей. Особенности конструкций.

Требования к разъединителям внутренней и наружной установки. Технические данные, принцип работы.

Приводы к разъединителям (ручные, двигательные). Конструкции приводов.

Диагностика, оформление дефектной ведомости.

Объем и сроки выполнения капитального и текущего ремонта. Технологическая карта.

Объем и нормы испытаний при ремонте. Применяемые приспособления и инструмент, наиболее часто встречающиеся дефекты и неисправности разъединителей, меры их предупреждения и способы устранения.

Отделители.

Назначение отделителей. Требования, предъявляемые к отделителям.

Конструктивное выполнение отделителей типа ОД. Технические данные. Принцип работы.

Недостатки конструкции отделителей, приводящие к отказу их в работе. Конструктивные недостатки отделителей, затрудняющие их ремонт и эксплуатацию. Мероприятия при устранении дефектов и недостатков конструкции отделителей.

Техническое обслуживание, ремонт приводов.

Диагностика. Объем и сроки выполнения капитального и текущего ремонта. Технологическая карта.

Требования Правил охраны труда при техническом обслуживании и ремонте разъединителей и отделителей.

Короткозамыкатели.

Назначение короткозамыкателей и заземлителей. Требования, предъявляемые к ним. Конструкция короткозамыкателей и заземлителей. Основные технические данные. Принцип работы. Наиболее часто встречающиеся дефекты и неисправности. Меры их предупреждения.

Техническое обслуживание, ремонт приводов.

Диагностика. Объем и сроки выполнения капитального и текущего ремонта. Технологическая карта.

Требования Правил охраны труда при техническом обслуживании и ремонте короткозамыкателей и заземлителей.

Высоковольтные предохранители.

Требования, предъявляемые к предохранителям. Типы и конструкции предохранителей, применяемые в установках выше 1000 В.

Ревизия и ремонт предохранителей. Требования Правил охраны труда при замене высоковольтных предохранителей.

Выключатели нагрузки (автоматические выключатели, выключатели нагрузки, предохранители выключатели-разъединители).

Типы выключателей. Основные характеристики. Объем и периодичность ремонта.

4.7. Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН). Конденсаторы связи, высокочастотные заградители.

Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН).

Классификация, типы, конструкции ТТ и ТН. Номинальный коэффициент трансформации.

Понятие о погрешности трансформатора тока и напряжения. Классы точности. Области применения.

Диагностика. Объем и сроки выполнения ремонта и технического обслуживания

Особенности ремонта маслонаполненных и элегазовых измерительных трансформаторов.

Требования Правил охраны труда при ремонте и техническом обслуживании измерительных трансформаторов.

Конденсаторы связи, высокочастотные заградители.

Типы и конструкции, принцип работы конденсаторов связи и высокочастотных заградителей. Требования, предъявляемые к ним в процессе эксплуатации.

Основные неисправности и их причины.

Техническое обслуживание и ремонт конденсаторов связи и высокочастотных заградителей.

Требования Правил охраны труда при техническом обслуживании и ремонте.

4.8. Средства защиты от перенапряжений. Разрядники, ОПН. Заземляющие устройства. Дугогасящие катушки.

Общие сведения о перенапряжениях. Назначение разрядников, ОПН и принцип их работы. Общие сведения о конструкциях вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения. Дефекты, выявляемые при внешнем осмотре разрядников и ограничителей перенапряжения.

Объем и сроки выполнения технического обслуживания и ремонта. Технологическая карта.

Объем и нормы испытания разрядников и ограничителей перенапряжения.

Заземление электроустановок до и выше 1кВ. Требования, виды, типы и устройство. Диагностика 	заземляющих устройств. Вскрытие грунта и ремонт заземляющих устройств.

Дугогасящие реакторы (ДГР). Конструкция. Назначение. Техническое обслуживание, настройка, испытание.

Требования Правил техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте разрядников, ограничителей перенапряжения, заземляющих устройств и ДГР.

4.9. Кабельное хозяйство распределительных устройств. Цепи вторичной коммутации.

Кабельное хозяйство.

Кабели - конструкция, типы, область применения и способы прокладки.

Отыскание места повреждения в кабельных линиях с помощью специальных приборов.

Проверка состояния кабельных линий, соединительных и концевых муфт.

Цепи вторичной коммутации.

Сведения о цепях вторичной коммутации. Управление коммутационными аппаратами в электроустановках. Организация цепей оперативного тока. Основные источники оперативного тока.

Особенности цепей управления коммутационными аппаратами от источников постоянного тока и от независимого источника переменного тока.

Понятие о цепях тока и напряжения в устройствах релейной защиты, автоматики и измерении.

Защита электрооборудования от токов коротких замыканий.

Оборудование собственных нужд подстанции.

4.10. Аккумуляторные батареи. Зарядные устройства аккумуляторных батарей.

Типы аккумуляторных батарей (АБ). Особенности конструкции. Техническое обслуживание. Контроль состояния АБ.

Зарядные устройства АБ. Назначение. Конструкция. Техническое обслуживание.

4.11. Трансформаторное масло. Производство работ с применением трансформаторного масла, растворителей, эмалей, замазок, электропроводящей смазки.

Трансформаторное масло, его свойства. Восстановление свойств эксплуатационного трансформаторного масла. Аппараты для очистки и регенерации масла. Работы по очистке, азотированию и дегазации масла. Применение силикагеля, цеолита. Требования, предъявляемые к материалам и энергетическим маслам, применяемым при ремонте оборудования.

Контроль качества трансформаторного масла при приеме и его хранении.

Разновидности растворителей, эмалей, замазок, электропроводящей смазки, клея, лаков и т.д.

Очистка фарфора от грязи и просушка под вакуумом. Защита мест скола лаками воздушной сушки. Приготовление клея для покрытия сколов и трещин.

Виды армировочных смазок. Их достоинства и недостатки. Требования к армировочным смазкам. Основные технологические операции по приготовлению и применению армировочных смазок.

Приготовление мастики и заливка вводов мастикой (или иным электроизоляционным материалом). Требования, предъявляемые к заливочным мастикам.

Электропроводящая смазка, назначение и применение.

Правила по охране труда при работе с лаками, клеями, растворителями, эмалями и т.д. Правила хранения лакокрасочных и других огнеопасных и токсичных материалов.

4.12. Дефекты при эксплуатации оборудования в электроустановках и их предупреждение.

Статистика повреждений, отказов оборудования в электроустановках на предприятиях энергетики за последние 10 лет.

Зависимость частоты отказов от внешних факторов, особенности конструкции оборудования, режима работы и т.д.

Мероприятия по увеличению безаварийного срока эксплуатации аппаратов распределительных устройств.

Модуль 5. Диагностика оборудования распределительных устройств. Измерения параметров электрооборудования.

5.1. Диагностика оборудования распределительных устройств.

Общие понятия о методах диагностики оборудования распределительных устройств ПС.

Тепловизионный контроль электрооборудования.

Ультрафиолетовое обследование подвесной и опорно-стержневой изоляции.

Хроматографический анализ трансформаторного масла силового оборудования. Физико-химический анализ трансформаторного масла силового оборудования. Комплексное обследование заземляющих устройств.

Диагностика, комплексное обследование силовых трансформаторов. Осцилографирование и снятие круговой диаграммы РПН силовых трансформаторов.

Диагностика высоковольтных выключателей.

Измерения и испытания электротехнического оборудования.

Диагностика опорно-стержневой изоляции. Диагностика разъединителей, измерительных трансформаторов, конденсаторов связи.

Определение места утечки элегаза в элегазовых выключателях.

5.2. Измерения параметров электрооборудования распределительных устройств.

Измерения напряжения и тока в электрических цепях.

Порядок включения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения в электрическую цепь.

Измерительная аппаратура: мегаомметры - для измерения сопротивления изоляции электроустановок; микрометры – для измерения переходного сопротивления контактов; приборы для измерения скоростных характеристик выключателей, мультиметры и другие.

Порядок включения мегаомметра в цепь испытаний и методы испытаний.

Объем и нормы испытаний основного электротехнического оборудования РУ ПС.

Измерение сопротивления изоляции электрооборудования с помощью индукторного или электронного мегаомметра.

Измерение сопротивления контуров заземления распределительных устройств. Определение по результатам измерений состояния контуров заземления. Измерение величины напряжения "шага" и "прикосновения".

Требования Правил охраны труда при проведении испытаний и измерений в распределительных устройствах.

Модуль 6. Организация такелажных работ и работ на высоте.

6.1. Организация такелажных работ и работ на высоте.

Методы выполнения погрузки, разгрузки, подъема, спуска и переноски материалов, инструмента, оборудования и приспособлений.

Подъем и перемещение груза вручную.

Работы с применением грузоподъемных кранов, грузовых тележек, электропогрузчиков, автопогрузчиков, грузовых тележек с подъемными устройствами.

Основные технические характеристики ремонтно-монтажных средств и приспособлений, грузоподъемных машин и механизмов, применяемых при ремонте оборудования.

Выполнение такелажных работ по перемещению, разборке и установке особо сложных и ответственных узлов, деталей и элементов оборудования.

Требования охраны труда при выполнении такелажных работ и работ на высоте.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена посредством тестирования с использованием специализированного программного обеспечения (АСОП, Олимпокс, встроенные программные средства в автоматизированные системы управления обучением и др.). При отсутствии возможности провести итоговую аттестацию с использованием специализированного программного обеспечения, аттестация проводится с использованием бумажных носителей (контрольно-оценочные средства).

Тестовое задание состоит из 20 вопросов. Оценка проставляется по пятибалльной системе.

Длительность экзамена составляет два академический часа.

Экзаменационная комиссия состоит из трех экзаменаторов - председатель и два члена комиссии. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для организации и проведения со слушателями теоретического обучения в соответствие с учебно-тематическим планом используются учебные классы, оснащенные мебелью и техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание учебных классов соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам.

Практические занятия проводятся на учебно-тренировочном полигоне с современным полноценным оборудованием, тренажёрном комплексе с элементами реального оборудования, сопряженного с программным комплексом по нормальным и аварийным режимам работ, в помещениях для подготовки оперативно-диспетчерского персонала, оснащенных автоматизированной системой диспетчерского управления с необходимым программным комплексом.

Итоговая аттестация проводится с использованием программного комплекса «АСОП», «ОЛИМПОКС».

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

рекомендуемых для подготовки по программе

- Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

- Правила пожарной безопасности в лесах, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614.

- Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 86.

- Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464.

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.09.2020 № 796.

- Правила по охране труда при работе на высоте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н.

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждены приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811.

- Правила устройства электроустановок (издание седьмое), утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 25.10.2017 № 1013.

- Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 766.

- Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 09.12.2014 № 997н.

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

- Решение комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 «О принятии Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» № 878 вместе с ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

- ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний, утвержден приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст.

- ГОСТ Р 56302-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования, утвержден приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1983-ст.

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утверждена техническим директором «РАО ЕЭС России от 21.06.2007.

- РД 34.20.506 Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту комплектных распределительных устройств 6-10 кВ.

- РД 34.35.512 Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения.

- РД 34.46.501 Инструкция по эксплуатации трансформаторов.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования», утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 26.05.2017 № 280р.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-003-2019 «Средства индивидуальной защиты. Порядок обеспечения и технические требования», утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 25.04.2019 № 220р.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016. «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям», утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 11.08.2016 № 336р.

- Политика в области пожарной безопасности, утверждена приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 № 742.

- Руководство по общим требованиям к установкам противопожарной защиты, утверждено приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 №742.

- Руководство по установлению противопожарного режима на объектах, утверждено приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 № 742.

- Руководство по проектированию противопожарной защиты объектов, утверждено приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 № 742.

- Васильев А.А. Электрическая часть станций и подстанций.

- Васильев А.А., Кричнов И.П., Наяшкова Е.Ф.; под ред. Васильева А.А. М., 1990.

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети, Москва, Энергоатомиздат, 1989.

- Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций, Москва, 2004.

Интернет-ресурсы

1. Научно-техническая литература [Электронный ресурс] / Электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.twirpx.com

2. Книги по электроэнергетике, электрическим сетям, оборудованию [Электронный ресурс] / Электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.knigi.tr200.ru.

3. Техническая литература [Электронный ресурс] / Крупнейшая бесплатная электронная интернет-библиотека для «технически умных» людей. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru/e_enir.htm.

4. Нормативно-технические документы [Электронный ресурс] / База нормативно-технических документов. – Режим доступа: WWW.complexdoc ru.

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.iprbookshop.ru.

6. Библиотека электромонтера [Электронный ресурс] - Режим доступа.: https://ohranatruda.top/electrical-safety/informational/library/.

Примечание: пользоваться актуальными редакциями настоящих НТД и ОРД. Если ссылочный документ заменен, то при пользовании следует руководствоваться заменяющим документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.