| Вопрос: |  |
| --- | --- |
| Просим предоставить количественный перечень оборудования или спецификации из рабочей документации, необходимого для приобретения подрядной организацией в рамках данного запроса. |  |
| Прочитать ответ: |  |
| Количественный перечень оборудования необходимый для приобретения подрядной организацией: ПС КНС-9: Высокочастотный заградитель ВЗ-630-0,5УХЛ (У1) – 3 шт., Конденсатор связи СМПВ-110/Ѵ3-6,4 ХЛ1 – 3 шт., Фильтр присоединения ФП-6400 УХЛ1– 3шт. ПС Вышка Высокочастотный заградитель ВЗ-630-0,5УХЛ (У1) – 2 шт. Конденсатор связи СМПВ-110/Ѵ3-6,4 ХЛ1 - 2 шт. Фильтр присоединения ФП-6400 УХЛ1-2 шт. ПС Еты-Пур Высокочастотный заградитель ВЗ-630-0,5УХЛ (У1) - 2 шт Конденсатор связи СМПВ-110/Ѵ3-6,4 ХЛ1 – 2 шт. Фильтр присоединения ФП-6400 УХЛ1 - 2 шт. ПС Новогодняя Высокочастотный заградитель ВЗ-630-0,5УХЛ (У1) - 8 шт. Конденсатор связи СМПВ-110/Ѵ3-6,4 ХЛ1 – 8 шт. Фильтр присоединения ФП-6400 УХЛ1 - 8 шт. |  |