# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 268380.

Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров на право заключения договора на поставку аккумуляторных батарей для систем постоянного оперативного тока для нужд ОАО "Тюменьэнерго"

| Вопрос: | 24.07.2013 09:40 |
| --- | --- |
| Указан конкретный производитель. Будет ли рассматриваться аналогичное оборудование OpzS-600 других производителей с керамическими фильтр пробками? |  |
| Прочитать ответ: | 25.07.2013 06:47 |
| Замена на аналогичное оборудование OpzS-600 других производителей не согласовывается. |  |