# Запрос предложений № 897650
Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку птицезащитных устройств для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго»

| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 11.10.2017 13:12 |
| --- | --- |
| В очереди Добрый день. После внимательного изучения материалов тендера на поставку птицезащитных устройств для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго», появилось непонимание какие именно устройства требуются в закупке. В перечне и объёме закупаемого товара указан ряд птицезащитных устройств и технические характеристики к ним, однако эти данные не раскрывают в полной мере, какие именно устройства необходимы. А в столбце «Наименование оборудования, материалов, запасных частей» указано, что требуется ПЗУ. Тип ПЗУ не указан. Одно из технических требований к товару – соответствие стандарту СТО 34.01-2.2-010-2015. Согласно главы 3 «Термины и определения» данного нормативного документа птицезащитные устройства(ПЗУ) имеют следующие типы: - ПЗУ антиприсадочного типа - ПЗУ изолирующего типа - ПЗУ насестного типа - ПЗУ гнездообразующего типа - ПЗУ барьерного типа - ПЗУ маркерного типа - ПЗУ комбинированные На основании изложенных данных прошу пояснить какие именно устройства необходимы. |  |
| Прочитать ответ: | Шулепова Татьяна Николаевна 11.10.2017 13:57 |
| Ответом ранее были даны уточнения о необходимости приобретения устройств типа А (антиприсадочного). |  |