Личный кабинет Торговая площадка Участники системы; Персональный менеджер Ваш персональный менеджер Евгения Староверова +7 4959898519#7128 +7 9161897385 e.staroverova@b2b-center.ru.

B2B-MRSK > Торговая площадка > Открытые конкурсы (тендеры) > Конкурс (тендер) № 42378; ENG. # Конкурс (тендер) № 42378 (вскрытие конвертов 02.12.2014 в 11:00) Запрос успешно отправлен Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 3 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 6 Дозапрос документов - 0 Статистика посещений. Добавить информацию Вопрос: [Исправить ответ]; Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 13.11.2014 09:14. Выгружено 13.11.2014 11:20 Добрый день! В техническом задании предусмотрено выполнение пуско-наладочных работ, а ССР пуско-наладочные работы не предусмотрены (обнулены). Необходимо ли выполнять ПНР и в какой статье они заложены в ССР?. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 13.11.2014 11:20. Внесены исправления в Форму ССР, смотрите в приложенном файле Скачать файл Приложение №6_Форма коммерческого предложения с измен..xls (276 Кб)...