Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31907704697 |
| --- | --- |
| Наименование процедуры: | Выполнение проектных работ по реконструкции ПС 110/10 кВ Рафайлово, ПС 110/35/10 кВ Коммунар (в части ССПИ) филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» |
| Форма торгов: | Запрос предложений |
| Организатор: | Филиал АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 09.04.2019 13:30 [GMT +5] |

Текст запроса

| Крайний срок предоставления ответа на запрос: | 09.04.2019 13:30 [GMT +5] |
| --- | --- |

Текст запроса:

Требуется ли выполнить на объектах проектирования обследование электромагнитной обстановки или же требуется определить лишь необходимость его выполнения? Если требуется, необходимо ли проведение обследования ЭМО на ПС Мичурино, ПС Верхний Бешкиль, ПС Минино, ПС Турнаевская, ПС Ингалинка?

ОТВЕТ:

Добрый день,

В соответствии с п. 5.1.1 Технического задания (приложение № 1 к настоящей документации о закупке) при предпроектном обследовании объектов проектирования подрядчик должен провести оценку состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования и на других действующих объектах, технологически связанных с объектом проектирования, в том числе на ПС Верхний Бешкиль, ПС Минино, ПС Турнаевская, ПС Ингалинка.

Конец формы