# Конкурс № 911391
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ-110 кВ Тюмень-Караганда-Велижаны-Н-Тавда Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» «Тюменские...

Приём заявок завершается 15.11.2017 в 11:00 по московскому времени  (через 5 суток, 21 час, 24 минуты и 16 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

- Извещение

- Все лоты - 1

- Разъяснения - 1

- Приглашения к участию - 0

- Претенденты - 13

- Статистика посещений - 229

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Гордеев Андрей Сергеевич (АО "РАСУ" ) 08.11.2017 11:45. Выгружено 09.11.2017 13:35 [Выгрузить] Добрый день! 1) Просим пояснить, что именно входит в понятие реконструкция ВЛ: полная замена с переустройством и изменением местоположения трассы ВЛ, либо локальная замена только части опор? 2) Необходимо ли проведение: а) обследования опор и линий? Согласно документации, в ходе работ будут меняться конкретные опоры. Просим пояснить проводилось ли обследование ранее и есть ли результаты и отчеты. Каким образом Заказчик определил какие именно опоры требуется заменить? б) В ТЗ указано выполнение историко-культурного обследования, что влечет за собой обязательное выполнение археологии, что в свою очередь увеличивает и цену работ и время их выполнения. Просим пояснить, имеются ли уже выполненные исследования и нужно только обновить их? в) Необходимо ли проведение землеустроительных работ?. Прочитать ответ:; Сагидуллина Екатерина Александровна 09.11.2017 13:34. Добрый день! 1) Объем реконструкции указан в п. 4.2.1 Задания на проектирование 2) В соответствии с заданием на проектирование проведение дополнительного обследования опор не требуется. Объем реконструкции указан в п. 4.2.1 Задания на проектирование 3) В соответствии с п. 5.2.2 Задания на проектирование подрядчику необходимо выполнить государственную историко-культурную экспертизу проекта на предмет выявления объектов, обладающих признаками объекта культурного (в том числе археологического) наследия и получить в Комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области решение о возможности проведения реконструкции проектируемого объекта. Историко-культурная экспертиза проекта в настоящее время отсутствует 4) Объем землеустроительных работ указан в п. 5.2.5 Задания на проектирование.